Łódź, dnia  8  lipca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla kardiologii interwencyjnej na potrzeby Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 32/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” od Wykonawców.

W orzecznictwie Krajowej Izby odwoławczej (KIO) podkreśla się pogląd o bezwzględnej konieczności zachowania przez Zamawiającego, w procesie opisu przedmiotu zamówienia, zasady zachowania uczciwej konkurencji i jak najszerszego dopuszczenia firm do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi ratio legis przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów. W związku z powyższym ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do takiego kształtowania opisu przedmiotu zamówienia aby nie stał on w sprzeczności z interesem nie tylko wykonawców ubiegających się o dane zamówienie ale i samego Zamawiającego - vide art. 29 ust. 2ustawy PZP, gdzie Zamawiający ma obowiązek, takiego opisu przedmiotu zamówienia by nie utrudniał on uczciwej konkurencji wśród wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie danego zamówienia.

Pragniemy zwrócić uwagę że SIWZ w obecnym brzmieniu w zakresie wymaganych parametrów technicznych jak również poszczególnych pozycji pakietu 1 (w sumie 5 pozycji) umożliwia udział w postepowaniu tylko jednemu oferentowi co przeczy zasadzie zachowania uczciwej konkurencji i naraża Zamawiającego na zakup produktów po zawyżonych cenach.

W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź na poniższe pytanie:

pakiet  1, pozycja 2

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 tj. Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

Pytanie do SIWZ :

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy na : 
,,Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawkę nowo obowiązującą, cenny netto nie ulegną zmianie natomiast zmianie ulegnie stawka VAT, wartość VAT oraz ceny jednostkowe brutto.”
Zapisy umowy w tym zakresie nie ulegają zmianie.

Pytanie  dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści Cewniki balonowe do predylatacji o następujących parametrach:

- cewnik  balonowy  , typ: rapid exchange, semi-compliant

- konstrukcja hypotube

- Materiał balonu Pebax, powłoka Hydrofilna

- kompatybilność systemu z cewnikiem prowadzącym 5F (0,056’’) w całym zakresie rozmiarów.

- Dla średnic balonów: 2.00; 2,25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00 mm długości: 6; 8 ; 12 ; 15 ; 20 ; 25; 30 mm

- Dla średnic balonów: 1.20; 1,5mm długości: 6; 8 ; 12 ; 15 ; 20mm

- Dla średnic balonów: 4.5; 5.00 mm długości: 12; 15mm

- crossing profile 0,021’’ dla wszystkich rozmiarów

- shaft proksymalny 2,1F (hydrofobowy), shaft dystalny max 2,4F

- selektywne pokrycie balon u materiałem hydrofilnym

- możliwy  „kissing balloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F (0,070’’) przy jakiejkolwiek konfiguracji balonów do 3,5 mm?

Tak.

Pytanie  dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści Stenty kobaltowo – chromowe na balonach uwalniające lek cytostatyczny oraz polimerem ułatwiającym gojenie ran o następujących parametrach:

- pokrycie stentu stałym  polimerem na stop kobaltowo chromowy

- stent  pokryty  pochodną rapamycyny- Everolimus

- dawka leku  : 37-181µg w zależności od średnicy i  długości

- grubość 0,08mm (0,032”) dla wszystkich rozmiarów

- czas  uwalniania leku około 120 dni

- średnice 2,25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0mm

- długości:8 ; 12 ; 15 ; 18 ; 23 ; 28; 33 ; 38 mm

- stent o budowie slotted tube, L605 Cobalt Chromium: Cobalt 55%, Nikiel 10%, Chrom 20% , Wolfram 15%,

- stent dedykowanych do krętych  naczyń

- skracalność podczas rozprężania 0% przy cićnieniu nominalnym; 0,3% przy RBP

- możliwość   doprężania   stentu :

  - do 3,5mm  dla średnic 2.25-3.0mm

  - do 4,5mm  dla  średnicy 3,5-4mm.

- RBP: 16-18 atm dla wszystkich rozmiarów

- ciśnienie nominalne 8-10 atm.

- crossing profile 0,041” dla  średnicy  3mm?

Nie wyrażamy zgody ze względu na zbyt mała dawkę leku, zbyt duży profil przejścia, pokrycie stałym polimerem.

Pytanie  dot. Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści Cewnik balonowy wysokociśnieniowy non-complinat o następujących parametrach:

- Dla średnic balonów: 1,50; 2.00; 2,25; 2.75; 3.25 mm długości: 6; 8; 12; 15; 20 mm

- Dla średnic balonów: 2,50; 3.00; 3.50 mm długości: 6; 8; 12; 15; 20; 25 mm

- Dla średnic balonów: 3,75; 4.00; 4.50; 5,00 mm długości: 8; 12; 15; 20 mm

- profil wejścia max.  0.018”.

- długość systemu   doprowadzającego 143cm.

- RBP 18 ATM dla wszystkich rozmiarów

- ciśnienie MBP  22atm.

- dwa markery  na  końcu  balonu

- zwiększenie  średnicy  od 3do 3,11mm  od NP  do   RBP 4,6%  Przy  RBP   w  stosunku   do  średnicy   przy  ciśnieniu  nominalnym.

- pokrycie    hydrofilne  od   końca   balonu  do   ujścia   prowadnika ,  hydrofobowe   na   balonie i  końcówce.

- crossing profile : 0,027" dla  cewnika   3mm.

- konstrukcja   typu  hypotube

Nie ze względu na zbyt duży crossing profile.

Ad. 1 Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu projektu umowy.

Ad. 2. Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu projektu umowy

Ad. 3 Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu projektu umowy

Czy Zamawiający może wyjaśnić opis produktu w Pakiecie 13 Pozycji nr 5 i potwierdzić, czy chodzi o standardowy cewnik prowadzący o średnicach 6F (światło wewn. 0,070”), 7F (światło wewn. 0,081”), 8F (światło wewn. 0,090”) bez pokrycia hydrofilnego?

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzęt najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowany w wielu wiodących ośrodkach na terenie Polski i Europy.

Tak.

## Uprzejmie prosimy o wskazanie prawidłowego terminu  składania ofert oraz wniesienia wadium.

## W punkcie 9 SIWZ Wymagania dotyczące wadium jest napisane „Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-07-23 do godz. 10:00”.

## W punkcie 11 Opis sposobu przygotowania oferty jest „….NIE OTWIERAĆ przed: 2013-06-21 godz. 10:30” natomiast w punkcie 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia jest ” Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Dział zamówień publicznych Szpitala – Budynek administracji I piętro do dnia 2013-07-24 do godz. 10:00.

Prawidłowy termin to 2013-07-24.

Dotyczy: przedmiot zamówienia

- Czy w zakresie pakietu nr 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika z otwartą końcówką przeznaczonego do aspiracji materiału zatorowego (skrzeplin) z krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi w zakresie jednego rozmiaru szaftu wynoszącego 5,1Fr (0,067”) zbrojonego podwójnym stalowym oplotem kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6Fr i 7Fr o średnicy kanału aspiracyjnego wynoszącej 0,045” umożliwiającego przepływ 115,20 cm3/min podczas aspiracji materiału zatorowego w komplecie z dwoma strzykawkami 30ml, koszyczkiem na materiał z ekstrakcji, przedłużacz 17cm z kranikiem, pokrycie hydrofilne na długości 15 cm?

Nie dopuszczamy ze względu na zbyt małą średnicę aspiracyjną cewnika.

Dotyczy: wzór umowy przechowania

      - Prosimy o sprecyzowanie, które pakiety są objęte umową przechowania.

      - Prosimy o podanie jakiej wielkości bank wymagany jest w poszczególnych pakietach.

      - Ad par. 8

Czy Zamawiający zmieni wymóg utrzymania pełnego typoszeregu asortymentu w banku na wyznaczenie konkretnych rozmiarów? Obecny zapis powoduje, że w banku mogą znajdować się znaczne ilości wyrobów.

Ad. 1 Zgodnie ze specyfikacją.

Ad. 2 Zgodnie ze specyfikacją

Ad. 3 Zapisy nie ulegają zmianie.

Dotyczy: projekt umowy

- Ad par. 1 ust. 2.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmniejszenie zamawianej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy. Zapisy nie ulegają zmianie.

Ad par. 2 ust. 11

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Rozliczenie „banku”(ilościowe, wartościowe)musi nastąpić w terminie 10 dni roboczych od zakończenia ilościowego lub terminowego umowy. W przypadku pozostawienia poza ustalony termin, asortyment zużyty zostanie przekazany Zamawiającemu po cenach ofertowych.

Zapisy nie ulegają zmianie.

- Ad par. 5

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Nie wyrażamy zgody.

- Ad par. 6 ust. 4

Prosimy o zmianę zapisu na następujący:

W przypadku zmiany stawki VAT, cena brutto ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy niezmiennej cenie netto.

Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi zabezpieczyć się przed zmianą stawek podatku VAT poprzez wkalkulowanie ryzyka zmian stawek podatkowych w cenę oferty.  Takie działanie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ może spowodować przekroczenie kwot przeznaczonych na realizację zamówienia, a także uzyskanie wyższych cen już na początku trwania umowy przetargowej.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Ad par. 7 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru z winy Wykonawcy – w wysokości 5% wartości niedostarczonego towaru; zapis nie obowiązuje jeśli zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni;

- W przypadku opóźnienia dostawy – 0,2% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Nie wyrażamy zgody.

- Ad par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”.

Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisów.

- Ad par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący::

Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty z uzasadnieniem i terminem zapłaty.

Odpowiedź jak wyżej.

- Ad par. 8 ust. 2b)

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:

zapis nie obowiązuje jeśli zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.

Nie wyrażamy zgody.

- Ad par. 8 ust. 3

Prosimy o zmianę:

Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawcę do usunięcia ww. uchybień przed rozwiązaniem umowy. Jeżeli Wykonawca uczyni zadość żądaniom Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Ad par. 8 ust. 4

Prosimy o zmianę na:

(…) czterech kolejno wystawionych faktur.

Nie wyrażamy zgody.

Czy dopuścicie Państwo w pakiecie 5 ofertę na sprzęt ”Zestaw (cewnik) do mechanicznego odsysania skrzeplin z naczyń wieńcowych typ z proksymalną końcówką Luer-lock”, który:

- posiada jedna strzykawkę aspiracyjną 60 ml

- jeden centralnie dystalny otwór aspiracyjny

- system o długości 145 cm

- o prędkości aspiracji 12,5 s (6F) i 7s (7F)

- o pokryciu chydtofilnym w dystalnej części cewnika

- o średnicy zew 0.079” dla cewnika 7F

Tak.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4: Cewniki balonowe do predylatacji, cewniki o następujących parametrach: Balon typu semi-compliant, system doprowadzający typu monorail, długość użytkowa 145 cm, dostępny zakres średnic od 1,25 mm do 4,0 mm, zakres długości od 10 do 30 mm.

Profil wejścia balonu 0,016” z dł. czubka min 4,5 mm zgodność z cewnikiem prowadzącym5F, 6F dla „Kisling ballon”

Tak.

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 2 ust. 13 wzoru umowy na następujące:

„towar dostarczany w pakietach bez banku wraz z fakturą ewentualnie ( z dokumentem WZ na którym będą wypełnione wszystkie pola łącznie z ceną jednostkową brutto i wartością). Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”

Zgodnie z zapisami umowy.

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 4 umowy na następujące:

„ W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.

Nie wyrażamy zgody.