Łódź, dnia  11 lipca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla kardiologii interwencyjnej na potrzeby Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 32/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 3” od Wykonawców.

- Czy zamawiający w zad.5 – zestaw (cewnik) do mechanicznego odsysania skrzepliny z naczyń wieńcowych, typ monorail z proksymalną końcówką Luer-Lock, dopuści cewnik, którego światło aspiracyjne wynosi min. 0,071” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,081” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F, pojemność aspiracji 60ml/sek. Oraz 1,33 ml/sek.

Odpowiedź: Nie, dopuszczamy.

- Czy zamawiający w zad. 11- cewnik balonowy wysokociśnieniowy non-compliant, dopuści cewnik o długościach od 10-30 mm oraz zakresie średnic od 2,0 do 4,5 mm ( co 0,5 mm), lession crossing profile 0,22”, lession entry profile 0,016” oraz RBP dla wszystkich rozmiarów 24 atm.

Odpowiedź: Nie, dopuszczamy.