Łódź, dnia  12 lipca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla kardiologii interwencyjnej na potrzeby Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 32/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 4” od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4: Cewniki balonowe do predylatacji, cewniki o następujących parametrach: Balon typu semi-compliant, system doprowadzający typu monorail, długość użytkowa 145 cm, dostępny zakres średnic: od 1,25 mm do 4,0 mm, zakres długości: od 10 do 30 mm

Profil wejścia balonu 0,016”, z długością czubka min. 4,5 mm zgodność z cewnikiem prowadzącym 5F, 6F dla ,,kissing ballon”

Odpowiedź: Tak