Nr sprawy: 32/D/13

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi

Dział zamówień publicznych

tel. 042/ 63-41-270, fax 42/63 41 254

www.zoz-mswia-lodz.pl

REGON: 470805076

NIP: 726-00-04-820

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego powyżej  130 000 EURO na:

### dostawę sprzętu specjalistycznego dla kardiologii interwencyjnej                            na potrzeby Pracowni Hemodynamiki

………………………..

ZATWIERDZAM

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi

Dział zamówień publicznych

tel. 042/ 63-41-270, fax 42/63 41 254

www.zoz-mswia-lodz.pl

REGON: 470805076

NIP: 726-00-04-820

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do koronografii.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Nr Pakietu | Opis: |
| --- | --- |
| Pakiet nr 1 pozycja 1 | Temat: Igły angiograficzne Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Igła angiograficzna - 18G - długość 70 mm - średnica wewnętrzna co najmniej 0,035”- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 1 pozycja 2 | Temat: Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiogragicznych Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Zestaw do obłożenia stołu - chusta angiograficzna min. rozmiar 244x350cm z 2 otworami (dostęp promieniowy), przezroczysta krawędź - 1 szt. - fartuch chirurgiczny (rozmiar XL, L) - 2 szt. - miska plastikowa 500ml - 1 szt. - miska plastikowa o średnicy min.25cm - pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 75x80cm - 2 szt. - strzykawka 10ml - 3 szt. - serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt. - gaziki 100x100mm - 30 szt. - serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm. - igła do znieczulenia 0,5-0,6 - prowadnik o średnicy 0,35” z końcówką "J" o długości 175cm pokryty PTFE - rampa trójkranikowa ze wkręcaną strzykawką 20ml - dren niskociśnieniowy o długości 150cm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 1 pozycja 3 | Temat: Stenty kobaltowo-chromowe na balonach do zabiegów na wąskich i krętych naczyniach Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty kobaltowo-chromowe na balonach do zabiegów na wąskich i krętych naczyniach - shaft proksymalny ≤ 1,9F , shaft dstalny ≤ 2,5F dla wszystkich rozmiarów - grubość ściany stentu ≤0,05mm dla średnic 2-2,5mm oraz 0,06mm dla pozostałych rozmiarów. - ciśnienie nominalne min. 10atm. - długość systemu doprowadzającego min. 145cm - minimalny wymagany przedział średnic 2,0-4,0mm - wymagany przedział długości : 8-32mm - RBP min. 15atm dla średnic 2-3,5mm. - profil stentu ( crossing profile ) 0,033” dla 3,0mm - możliwość doprężenia stentu większym balonem bez utraty właściwości i struktury stentu - stenty w pełnym zakresie średnic kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - profil wejścia maksimum 0,016” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 1 pozycja 4 | Temat: Cewnik balonowy (DEB) uwalniający lek antymiotyczny Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: : Cewnik balonowy (DEB) uwalniający lek antymiotyczny - cewnik balonowy pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego - minimalny wymagany przedział średnic 2,5mm ; 2,75mm ; 3,0mm ; 3,5mm ; 4,0mm - wymagany przedział długości : 10-30mm - ciśnienie nominalne maksimum 7atm. ; RBP min. 12atm - profil balonu maksimum 0,026” dla 3,0mm - ilość substancji czynnej minimum 3μg/mm2 - profil wejścia maksimum 0,017” - udokumentowana skuteczność redukcji restenozy w minimum rocznej obserwacji ( dokumenty dostarczone wraz z ofertą) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 1 pozycja 5 | Temat: Prowadnik diagnostyczny Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Prowadnik diagnostyczny - prowadnik pokryty PTFE - dostępne średnice 0,035" oraz 0,038" - długość 175cm - dobrze widoczny na skopii - końcówki proste i "J" Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 2 | Temat: Cewniki diagnostyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Cewniki diagnostyczne - cewniki diagnostyczne 4F – 7F zbrojone , zapewniające dobrą manewrowość i obrót 1:1. - średnica wewnętrzna minimum 0,057” dla 6F, 0,047” dla 5F - duży wybór kształtów i krzywizn, obligatoryjnie El Gamal 1 i 2. - długości 80-125 cm - przepływ dla 6F pigtail 32,6 ml/s. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 3 | Temat: Prowadniki angioplastyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki angioplastyczne - ilość rodzajów prowadników dostosowanych do charakteru zmiany >35. - wybór rodzaju powłoki prowadnika (hydrofilny lub hydrofobowy) - różne sztywności części proksymalnej i środkowej - możliwość wyboru prowadników dedykowanych do okluzji z wyborem sztywności części roboczej (min. 5 rodzajów) oraz z „taperowaną” końcówką Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 4 | Temat: Cewniki balonowe do predylatacji Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki balonowe do predylatacji - cewnik balonowy , typ: rapid exchange, semi-compliant - konstrukcja hypotube - pokrycie typu „patchwork” - kompatybilność systemu z cewnikiem prowadzącym 5F (0,056’’) w całym zakresie rozmiarów. - rozmiary balonów: 1,25; 1,5mm x 6, 10, 15, 20mm; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm x 10, 15, 20, 25, 30 mm - crossing profile max 0,023’’ dla średnicy 3mm - shaft proksymalny 2,0F (hydrofobowy), shaft dystalny 2,4F (dla 1,25-1,5mm), 2,5F dla (2,5-3,5mm), 2,6F dla 4,0mm. - selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofobowym - pokrycie systemu doprowadzającego od ujścia prowadnika do balonu substancją hydrofilną. - możliwy „kissing balloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F (0,070’’) przy jakiejkolwiek konfiguracji balonów do 3,5 mm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 5 | Temat: Zestaw (cewnik ) do mechanicznego odsysania skrzepliny z naczyń wieńcowych, typ monorail z proksymalną końcówką Luer-Lock Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Zestaw (cewnik ) do mechanicznego odsysania skrzepliny z naczyń wieńcowych, - cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi - cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej - cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie - marker na dystalnym końcu cewnika - obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080") - światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F - wskaźnik przepływu aspiracji min. 52cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F) - długość cewnika 140cm - typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” - systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F - w komplecie powinien znajdować się: cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki, przedłużacz 25 cm z kranikiem - pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm dla cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem 6F . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 6 pozycja 1 | Temat: Koszulki tętnicze Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Koszulki tętnicze - średnica F5; F6; F7; F8 - atraumatyczna końcówka i pokrycie hydrofilne - silikonowa zastawka uszczelniająca - wgłębienie w dilatorze zapewniające praktycznie bezstopniowe przejście dilator/koszulka Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 6 pozycja 2 | Temat: Koszulki tętnicze Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Koszulki tętnicze - średnica F6; F7; F8 - atraumatyczna końcówka i pokrycie hydrofilne - silikonowa zastawka uszczelniająca - wgłębienie w dilatorze zapewniające praktycznie bezstopniowe przejście dilator/koszulka Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 6 pozycja 3 | Temat: Prowadniki diagnostyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki diagnostyczne - dostępne średnice 0,018” – 0,038” - pokrycie PTFE - możliwość wyboru prowadnika z ruchomym rdzeniem Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 6 pozycja 4 | Temat: Zestaw protekcji dystalnej do zabiegów na żylnych pomostach aortalno - wieńcowych Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Zestaw protekcji dystalnej do zabiegów na żylnych pomostach aortalno – wieńcowych - kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 6F o średnicy wewn. 070’’ - system monorail kompatybilny z prowadnikiem 0,0014'' - porfil przejścia max. 3,2F - długość 190-300cm - jeden rozmiar dopasowany do średnic naczynia w zakresie 3,5-5,5mm - możliwość stosowania w krętych naczyniach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 6 pozycja 5 | Temat: Y-connectory z zastawką, podwójne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Y-connectory z zastawką, pojedyncze Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 6 pozycja 6 | Temat: Y-connectory z zastawką, pojedyncze Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Y-connectory z zastawką, pojedyncze Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 7 | Temat: Cewnik balonowy do kontra pulsacji wewnątrzaortalnej Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewnik balonowy do kontra pulsacji wewnątrzaortalnej - konstrukcja membrany balonu typu "folded designe" - dostępne pojemności min.: 30cc , 34cc , 40cc dla wymiaru 7,5F , długość całkowita cewnika max 75cm - budowa shaftu typu "co lumen" - jednakowo średnica zwiniętego balonu i shaftu ( bez skoku pomiędzy balonem z shaftem). - kanał ciśnienia wykonany z poliimidu - cewnik balonowy wyposażony w dwa markery widoczne w promieniach RTG - prowadnik pokryty PTFE - balon wykonany z poliuretanu bez dodatków lateksu - cewnik balonowy wraz z zestawem do wprowadzania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 8 | Temat: Stenty kobaltowo – chromowe na balonach uwalniające lek cytostatyczny oraz polimerem ułatwiającym gojenie ran Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty kobaltowo – chromowe na balonach uwalniające lek cytostatyczny oraz polimerem ułatwiającym gojenie ran - pokrycie stentu biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA umożliwiającym przyspieszone gojenie ran - stent pokryty pochodną rapamycyny - dawka leku : 50-250µg w zależności od średnicy i długości - różne grubości strut’ów stentu : 0,06mm/60µm/0,0024” dla 2,25-3mm ( 71µm wraz z polimerem) 0,08mm/80µm/0,0031” dla 3,5-4mm ( 91µm wraz z polimerem ). - czas biodegradacji polimeru około 24 miesiące - wymagane średnice 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4 mm - wymagany zakres długości min. 9-30mm - stent o budowie double helix - podwójnej spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego. - możliwość przemieszczania stentu przez kręte naczynia - skracalność podczas rozprężania 0% - możliwość doprężania stentu : - do 3,5mm dla średnic 2-3mm - do 4,65mm dla średnicy 3,5-4mm. - RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów - ciśnienie nominalne 8 atm. - crossing profile 0,039” dla średnicy 3mm - bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami badań klinicznych ( badania dołączone do oferty) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 9 | Temat: Stenty wieńcowe stalowe do bifurkacji powlekane lekiem z biodegradowalnym polimerem Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty wieńcowe stalowe do bifurkacji powlekane lekiem z biodegradowalnym polimerem - dedykowany do bifurkacji - powlekany lekiem z biodegradowalnym polimerem - proksymalna średnica większa , dystalna średnica mniejsza , ze strefą przejściową o szerokim świetle oczka w miejscu odejścia bocznicy - długości 15 i 18mm - średnica 2,5-4,25mm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 10 | Temat: Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego - cewnik 5F o długości 120cm do techniki "5 ni 6" ( użycie wewnątrz cewnika 6F o średnicy wewnętrznej minimum 0,070" ) - prosta końcówka typu Floopy na dystalnych min. 12cm. - końcówka atraumatyczna , dobrze widoczna na skopii - elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika - światło wewnętrzne cewnika 0,059” /1,5mm - ściana trójwarstwowa: zewnętrznie poliuretan , środkowo zbrojenie stalowym oplotem , wewnętrznie pokrycie teflonem Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 11 | Temat: Cewnik balonowy wysokociśnieniowy non-complinat Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewnik balonowy wysokociśnieniowy non-complinat - średnice 2-5 mm (od 2 mm do 4mm co 0.25mm w długościach 8-30mm) oraz 4,5 ; 5,0mm ( dostępne w długościach 15-20mm ). - profil wejścia max. 0.018”. - długość systemu doprowadzającego 145cm. - RBP 20 ATM ( dla 4,5 i 5 mm 18 ATM). - ciśnienie MBP 30atm dla średnicy 3mm. - dwa markery na końcu balonu - zwiększenie średnicy od 3do 3,09mm od NP do RBP ( < 3%/atm. Przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym. - pokrycie balonu typu "patchwork" - pokrycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika , hydrofobowe na balonie i końcówce. - crossing profile : 0,023" dla cewnika 3mm. - konstrukcja typu hypotube Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 12 | Temat: Stenty wieńcowe samorozprężalne, nitynolowe Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty wieńcowe samorozprężalne, nitynolowe - samorozprężalne , - nitynolowe - w rozmiarach : średnica 2,5-4,5mm , długość 22-27mm - z certyfikatami do leczenia OZW i bifurkacji ( załączonymi do oferty) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 pozycja 1 | Temat: Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej - ntroduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igłę 20G x 4cm - długość 7 cm i 11 cm - średnica 4F – 6F - długość prowadnika 50 cm - prowadnik ze stali nierdzewnej - dwustronna końcówka robocza prosta i „J” - gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem - szczelna zastawka hemostatyczna - ramię boczne zakończone kranikiem - obrotowe ucho do szwu chirurgicznego - dylator z zatrzaskiem - rozmiary kodowane kolorami Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 pozycja 2 | Temat: Prowadnik wieńcowy Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadnik wieńcowy - średnica 0,014” - wykonane z jednego kawałka stali - dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność - różne sztywności końcówek roboczych - pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe - kształt końcówki: prosty i J - szaft prowadnika pokryty PTFE - dostępne długości: 180cm, 300cm oraz 330 cm - dostępne prowadniki do udrożnień min. 10 rodzajów Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 pozycja 3 | Temat: Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek cytoststyczny Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek cytoststyczny - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”) - dostępne średnice stentu: 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; 4,5 mm - dostępne długości stentu: 12 mm; 16 mm; 20 mm; 25 mm; 31 mm - uwalniający lek cytostatyczny - pokrycie z węgla pyrolitycznego zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu - ciśnienie nominalne 9 bar - ciśnienie RBP 18 bar - długość robocza cewnika min. 142 cm - markery zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz na cewniku balonowym - skracalność stentu podczas implantacji: 0% - specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” - profil przejścia: 0039” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 pozycja 4 | Temat: Cewnik prowadzący bezkoszulkowy do zabiegów z dojścia promieniowego Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewnik prowadzący bezkoszulkowy do zabiegów z dojścia promieniowego - cewnik prowadzący do PTCA - cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego - dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F - duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F - pokrycie hydrofilne - światło wewnętrzne pokryte PTFE - konstrukcja zapewniająca doskonałą popychalność, elastyczność i obrót, oraz dużą odporność na zagięcia i załamania - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - dostępna szeroka gama krzywizn - długość 100 cm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 pozycja 5 | Temat: Cewnik prowadzący klasyczny do zabiegów z dojścia promieniowego Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewnik prowadzący klasyczny do zabiegów z dojścia promieniowego - cewnik prowadzący do PTCA - cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego - dostępne średnice: 6 F; 7F i 8F - duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F - pokrycie hydrofilne - długość 100cm - budowa trójwarstwowa , zbrojona odporna na rozciąganie zapewniająca jednolite światło cewnika na całej długości niezależnie od krętości naczyń i wykonywanych obrotów - światło wewnętrzne pokryte PTFE - światło wewnętrzne 0,070” dla 6F , 0,081” dla 7F ; 0,090” dla 8F - odporność na zagięcia i załamania - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - dostępna szeroka gama krzywizn - atraumatyczna końcówka nie odkształcająca się nawet w podczas długich zabiegów - długość 100 cm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 pozycja 6 | Temat: System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych - zawierający: pętlę, torker, introduktor i cewnik - rozmiar 3,2 F - zakres pracy: 2 – 8 mm - długość pętli 175 cm - długość cewnika 150 cm - składający się z trzech pętli nitinolowych - umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych - z powłoki fibrynowej - duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 - konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność w skopii - duża odporność na załamania i zagięcia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 pozycja 7 | Temat: Stenty kobaltowo-chromowe na balonach do obocznic Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty kobaltowo-chromowe na balonach do obocznic - stent przeznaczony do jednoczasowego stentowania tętnicy głównej i bocznicy - stent posiada trzy odcinki o różnej strukturze : do naczynia głównego, przejściowy i do bocznicy - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F i 6F - dostępne średnice stentu ( bocznica – naczynie główne ): 2,5-2,5/19 mm; 2,5 - 3,0/19 mm; 2,5-3,5/19 mm; 3,0-3,5/18 mm; 3,5-4,0/18 mm - posiadający co najmniej 4 markery : po jednym na prksymalnym i dystalnym odcinku oraz min. 2 w części środkowej - ciśnienie RBP 14atm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 pozycja 8 | Temat: inflatory z manometrem Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Inflatory z manometrem - analogowy o zakresie ciśnień do 30atm. - pojemność 20ml - przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy - dren wysokociśnieniowy oraz kranik trójdrożny - przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji - mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację - blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 14 | Temat: Opaska uciskowa na tętnicę promieniową Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Opaska uciskowa na tętnicę promieniową - wykonana z materiałów medycznych. - zapewniająca ucisk mechaniczny w miejscu nakłucia tętnicy promieniowej - skutecznie zatrzymuje krwawienie z tętnicy za pomocą ucisku po przezskórnej interwencji Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przelicznika 1 bar = 1 atm.

## Miejsce realizacji: SP ZOZ MSW w Łodzi ul. Północna 42

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: umowa będzie obowiązywać przez 12 miesięcy od dnia jej podpisania.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz dostaw lub usług Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – min. 3 |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |
| 3 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 5 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 6 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 7 | Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7.2 siwz |
| 8 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |
| 9 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 3 | Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 5 | Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń do obrotu na oferowany asortyment i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego |
| 2 | dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w ofercie należy dołączyć materiały informacyjne w postaci katalogów/folderów |
| 3 | do oferty należy przedłożyć oświadczenie o gotowości złożenia do wglądu wskazanej przez zamawiającego próbki |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Monika Dobrzyńska - Koordynator Działu zamówień publicznych tel.: (42) 63 41 270, e-mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl |
| --- | --- |

# Wymagania dotyczące wadium

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla pakietu częściowego nr 1: 3.590,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 2: 385,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 3: 168,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt osiem 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 4: 500,00 PLN (słownie: pięćset 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 5: 440,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 6: 523,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia trzy 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 7: 110,00 PLN (słownie: sto dziesięć 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 8: 2 200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 9: 220,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 10: 170,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 11: 270,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 12: 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 13:6 300,00 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta 00/100 PLN) Dal pakietu częściowego nr 14 58,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem 00/100 PLN)

## Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-07-24 do godz. 10:00.

## Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

## Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

## Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

## Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  .

## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

## Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

## odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

## zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

## Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty, formularz cenowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do koronografii NIE OTWIERAĆ przed: 2013-07-24 godz. 10:30”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Dział zamówień publicznych Szpitala – Budynek administracji I piętro do dnia 2013-07-24 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2013-07-24 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, Szpital  - Sekcja Zamówień Publicznych Budynek administracji I piętro.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| ## Pakiety częściowe | ## Nazwa kryterium ## - waga [%] | ## Nazwa ## kryterium ## - walory użytkowe [%] |
| --- | --- | --- |
| ## Pakiet nr 1 pozycja 1 – igła angiogrqaficzna | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 1 pozycja 2 – zestaw do obłożenia stołu do zabiegów | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 1 pozycja 3 – stent kobaltowo-chromowy na balonach | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 1 pozycja 4 – cewnik balonowy (DEB)) uwalniający lek antymiotyczny | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 1 pozycja 5 – prowadnik diagnostyczny | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 2 - cewnik diagnostyczny | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 3 – prowadnik angioplastyczny | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 4 – cewnik balonowy do predylatacji | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 5 – zestaw do mechanicznego odsysania skrzepliny z naczyń wieńcowych | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 6 pozycja 1 – koszulka tętnicza | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 6 pozycja 2 – koszulka tętnicza | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 6 pozycja 3 – Pprowadnik diagnostyczny | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet 6 pozycja 4 – zestaw protekcji dystalnej do zabiegów na żylnych pomostach aortalno-wieńcowych | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 6 pozycja 5 – Y- connektory z zastawką pojedyncze | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 6 pozycja 6 – Y- connektory z zastawką pojedyncze | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 7 – cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrz aortalnej | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 8 – stent kobaltowo-chromowy na balonach uwalniający lek cytostatyczny oraz z polimerem ułatwiającym gojenie ran | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 9 – Stent wieńcowy stalowy do bifurkacji powlekany lekiem z biodegradowalnym polimerem | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 10 – cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 11 – cewnik balonowy | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 12 – stent wieńcowy samorozprężalny, nitynolowe | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 13 pozycja 1 – zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 13 pozycja 2 – prowadnik wieńcowy | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 13 pozycja 3 – stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający lek cytostayczny | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 13 pozycja 4 – cewnik prowadzący bezkoszulkowy | ## 70 | ## 30 |
| ## Pakiet nr 13 pozycja 5 – cewnik prowadzący klasyczny | ## 70 | ## 30 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

## 1.Cena

## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

## gdzie:  - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

## - Cof -  cena podana w ofercie

## 2. Walory użytkowe

Zamawiający w kryterium walory użytkowe będzie oceniał jakość w odniesieniu do parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzęt najbardziej wartościowy otrzyma maksymalną liczbę punktów zgodnie z punktacją przedstawioną poniżej:

Pakiet 1

Pozycja  1 :

- zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki: 0-3 pkt

Pozycja  2:

- zakres  średnic, ilość dostępnych długości: 0-3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt

Pozycja 3:

-     elastyczność: 0 – 3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

Pozycja 4

-     manewrowość: 0 – 3 pkt

Pakiet 2:

-     manewrowość  i   obrót   cewnika: 0 – 3 pkt

- średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt

- pamięć  kształtu: 0 – 3 pkt

- ilość  krzywizn i  modyfikacji: 0 – 3 pkt

Pakiet 3:

- właściwości  podparcia: 0 – 3 pkt

- giętkość: 0 – 3 pkt

- manewrowość: 0 – 3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- ilość rodzajów prowadników: 0-3 pkt

Pakiet 4:

-     popychalność: 0 – 3 pkt

- stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt

Pakiet 5:

-      elastyczność: 0-3 pkt

Pakiet 6

Pozycja 1:

- zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki: 0 - 3 pkt

- odporność   na złamania   i  zagięcia: 0 – 3 pkt

- podparcie    dla   cewnika  przy   krętym   przebiegu   naczyń: 0 – 3 pkt

- szczelność   zastawki   hemostatycznej: 0 – 3 pkt

Pozycja  2

-      zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki: 0 – 3 pkt

- odporność   na złamania   i  zagięcia: 0 – 3 pkt

- podparcie    dla   cewnika  przy   krętym   przebiegu   naczyń: 0 -3 pkt

- szczelność   zastawki   hemostatycznej: 0 – 3 pkt

Pozycja  3

-     manewrowość: 0 – 3 pkt

Pozycja 4

-     dopasowanie   do średnicy   naczynia: 0-3 pkt

- manewrowość: 0- 3pkt

- stosowanie  w   krętym  naczyniu: 0-3 pkt

Pakiet 7 :

- elastyczność: 0 – 3 pkt

-       wytrzymałość: 0 – 3pkt

Pakiet 8:

- stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

- popychalność: 0 – 3pkt

Pakiet  9:

- elastyczność: 0 – 3 pkt

- precyzja  implantacji   podczas  rozprężania  stentu: 0 – 3 pkt

- adaptowalność: 0 - 3 pkt

Pakiet 10 :

- manewrowość i  obrót  cewnika: 0 -3 pkt

- średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt

- adaptowalność: 0 – 3 pkt

Pakiet 11 :

- elastyczność: 0 – 3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

-      stosowanie  przy  ciasnych zwężeniach: 0 – 3 pkt

-       wytrzymałość: 0 – 3pkt

Pakiet 12 :

- elastyczność i  miękkość: 0 – 3pkt

- precyzja  implantacji   podczas  uwalniania stentu: 0 – 3 pkt

- adaptowalność: 0 – 3 pkt

Pakiet 13:

Pozycja 1                                    -     zdolność  atraumatycznego  przechodzenia  przez tkanki: 0 -3pkt

- odporność  na  złamania  i  zagięcia: 0 – 3 pkt

- podparcie  dla cewnika  przy   krętym  przebiegu naczyń szczelność  zastawki hemostatycznej: 0 – 3 pkt

Pozycja 2                                    -     właściwości  podparcia: 0 – 3 pkt

- giętkość: 0 – 3 pkt

- manewrowość: 0 - 3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- ilość rodzajów   prowadników: 0 – 3 pkt

Pozycja 3

-     stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- zakres  średnic , ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

Pozycja 4

-      odporność   na złamanie i  skręcenie: 0 – 3 pkt

- manewrowość: 0 – 3 pkt

- ilość   krzywizn  i  kształtów: 0 – 3 pkt

-     stabilność  krzywizny: 0 – 3 pkt

Pozycja 5

-      odporność   na złamanie i  skręcenie: 0 – 3 pkt

- manewrowość: 0 – 3 pkt

- ilość   krzywizn  i  kształtów: 0 – 3 pkt

Oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów za walory użytkowe w poszczególnych podkryteriach w danym pakiecie uzyska 30 pkt wagowych, pozostałe odpowiednio mniej.

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.zoz-mswia-lodz.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz dostaw lub usług |
| 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty elektronicznej |
| 2 | Projekt Umowy |
| 3 | projekt umowy przechowania.doc |
| 4 | formularz cenowy.xls |