Łódź, 07.06.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów specjalistycznych nr 30/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Paragraf 5 ust. 2

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem, co, do jakości w terminie 7 dni, ewentualnie w razie braków ilościowych do dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o brakach lub o złej, jakości towaru.

Zgodnie z zapisami umowy i odpowiedziami na pytania.

Paragraf 5 ust. 3, ppkt. 2

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

Nie wyrażamy zgody.

Paragraf

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu:

„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

W formularzu cenowym znajdują się dwie kolumny dotyczące ilości szacowanych zamówień: kolumna C zatytułowana „ilość sztuk”, oraz kolumna D nazwana „ilość sztuk w opakowaniu”.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie właściwej kolumny, według której należy dokonać wyceny poszczególnych pakietów.

W załączeniu formularz cenowy z naniesionymi zmianami co do ilości sztuk. Należy wycenić zgodnie z opisem. Ilość sztuk pomnożona przez cenę jednostkową sztuki.

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Pakiecie III w poz. 1 – 3 trokarów z jednodrożnym, płynnym zaworem insuflacyjnym, pozwalającym umiejscowić do w 3 pozycjach, pozostałe parapety zgodnie z SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie III poz. 5 i 6 narzędzia laparoskopowe o długości trzonu 33 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Tak.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie III w poz. 7 klipsownicy jednorazowej do operacji laparoskopowych, posiadająca 20 tytanowych klipsów w rozmiarze ML (średnio duże – 8,8 mm po zamknięciu). Klipsownica nie posiadająca przezroczystego trzonku, oraz wskaźnika ilości pozostałych klipsów, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie III w poz. 8 jednorazowy worek laparoskopowy o wymiarach 8,5 x 18,8 cm?

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Prosimy o wyłączenie z Pakietu III poz. 4 i 9 i o utworzenie dla nich oddzielnego pakietu

Nie wyrażamy zgody na powyższe.

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin do składania ofert na 13.06.2013 r. Godzina nie ulega zmianie.