Łódź, 07.06.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów specjalistycznych nr 30/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 poz. nr 1 a i b ładunków jednorazowego użytku w rozmiarze 60 mm spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego, wraz ze staplerami jednorazowymi do każdego ładunku wliczonymi w cenę oferty.
Zgodnie ze specyfikacją.
2. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 poz. nr 2 ładunków jednorazowego użytku spełniających wszystkie parametry określone przez Zamawiającego, wraz ze staplerami jednorazowymi do każdego ładunku wliczonymi w cenę oferty.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 poz. nr 3 ładunków jednorazowego użytku w rozmiarze 60 mm spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego, wraz ze staplerami jednorazowymi do każdego ładunku wliczonymi w cenę oferty.
Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.
4. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 poz. nr 4 ładunków jednorazowego użytku w rozmiarze 80 mm spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego, wraz ze staplerami jednorazowymi do każdego ładunku wliczonymi w cenę oferty.
Odpowiedź j.w.

5. Dot. Wzoru umowy §4 ust. 1 i §5 ust.2

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w dostawie towaru (§4 ust.1) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (§5 ust. 2) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

6. Dot. Wzoru umowy §4 ust.1

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie .

Tak wyrażamy zgodę.

7. Dot. Wzoru umowy §5 ust.2

Prosimy o określenie terminu maksymalnego czasu oczekiwania na usunięcie niezgodności dostawy na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże się z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka.

Tak wyrażamy zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA