Łódź, dnia  26  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Dotyczy pakietu nr 7 – lamp bakteriobójczych

- Czy Zamawiający wymaga przepływowych lamp bakteriobójczych o łącznej mocy 60W czy 110W?

Opis parametrów wymaganych, zawartych w tabeli specyfikacji technicznej w pkt. 10,11,15 wskazuje na lamy o mocy 60W, natomiast w pkt. 13 i 14 tej samej tabeli wskazuje na lamy o mocy 110W

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przepływowych lamp bakteriobójczych o łącznej mocy 110 W.

- Prosimy o określenie sposobu montażu lamp: ściana, sufit lub statyw jezdny (parametr nie został określony przez Zamawiającego w specyfikacji).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga lamp przepływowych bakteriobójczych na statywie jezdnym.