Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 20 Wykonawców.

- Czy w związku z wymaganiem zaoferowania materaca bąbelkowego z materiału PCV a więc materaca monolitycznego, Zamawiający skoryguje błąd w opisie polegający na wymogu posiadania przez materac: wymiennych komór i  stabilnego zagłówka ?

Odpowiedź: Tak, w załączeniu poprawiony Załącznik nr nr 4 w zakresie Pakietu 8

- Czy Zamawiający dopuści wewn. śr. przewodów powietrza 6,5mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści beżowy kolor materaca bez możliwości jego zmiany do wyboru pozostanie beżowy lub granatowy kolor pokrowca?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Ze względu na właściwości fizyko-chemiczne materiału PCV z którego wytworzony ma być materac zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści skuteczność medyczną wg masy pacjenta <115kg i wytrzymałość mechaniczną w kg <130 ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.