Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 14 Wykonawców.

Pakiet nr 2.

Przedmiot zamówienia: Wózek anestezjologiczny – 6 szt.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny charakteryzujący się wyższą niż tworzywo BAYDUR wytrzymałością i trwałością, którego szkielet i blat górny wykonany jest ze stali kwasoodpornej natomiast ściany boczne i czoła szuflad są tworzywa HPL?

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny o wysokości bez nadstawki 102cm? Wyższy o 6 cm wózek daje wygodniejszą pracę na blacie roboczym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny o głębokości 61cm, co nieznacznie różni się od wymogu i nie wpływa negatywnie na komfort pracy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką głębokość.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w cztery szuflady o wysokości 180 mm?

Wyższe szuflady są lepsze z uwagi na możliwość umieszczenia przedmiotów o zróżnicowanej wysokości.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony jak poniżej:

- blat ze stali kwasoodpornej zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów;

- uchwyt do przetaczania ze stali kwasoodpornej;

- uchwyt na pojemnik zużytych igieł z regulacją;

- pojemnik na cewniki;

- kosz na odpadki  ze stali kwasoodpornej z pokrywą o poj. 15l;

- składaną półkę do pisania;

- nadstawkę z tworzywowymi pojemnikami w konfiguracji 5+5;

- wieszak kroplówki umieszczony na nadstawce;

- uchwyt na rękawice jednorazowe;

- półka ze stali kwasoodpornej montowana na nadstawce?

Powyższa konfiguracja jest optymalna dla wózka anestezjologicznego.

Odpowiedź: Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.