Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 16 Wykonawców.

Zapytanie do pkt. 13 w Pakiecie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji przewodnika obsługi, dostępnego bezpośrednio na ekranie monitora. Nasz monitor posiada, proste, intuicyjne menu dostępu do wszystkich funkcji  oraz na ekranie pojawiają się informacje dotyczące nieprawidłowego umiejscowienia czujnika pomiarowego lub jego odłączenia

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie do pkt. 17 w Pakiecie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem częstości oddechów  u dorosłych w zakresie 0-120/min, u dzieci w zakresie 0-150 /min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie do pkt. 18 w Pakiecie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem tętna obwodowego w zakresie 25-250 ud./min.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie do pkt. 19 w Pakiecie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem nieinwazyjnego ciśnienia w zakresie 40-270 mmHg

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie do pkt. 20,21 w Pakiecie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości późniejszej rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia oraz pomiar kapnografii, ze względu na kompaktową budowę kardiomonitora. Oba te parametry możemy zaoferować, razem z innymi parametrami, w tej ofercie przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie do pkt. 22 w Pakiecie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z bez możliwości rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.