Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 10 Wykonawców.

Pakiet 5 – kardiomonitor 1 szt.

Pytanie 1 ad pkt. 13:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu: Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta?

Oprogramowanie i interfejs oferowanego kardiomonitora są intuicyjne i proste w obsłudze.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 ad pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z możliwością rozpoznania 12 rodzajów arytmii?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3 ad pkt. 22:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu: Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą opartą na analizie ciśnienia krwi bez udziału serwisu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.