Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 21 Wykonawców.

Pakiet 1 poz. 11 ZBIERACZ ODPADÓW POJEDYNCZY – 120 l – 18 szt.

- Czy Zamawiający dopuści zbieracz o wymiarach 410x485x950 mm (szer./gł./wys.)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że będzie umożliwiał mocowanie worka o pojemności 120l.