Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 15 Wykonawców.

Zapytanie do pkt. 13 w Pakiecie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji przewodnika bezpośrednio na ekranie monitora, jednak z bezproblemową i intuicyjną obsługą?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie do pkt. 16 w Pakiecie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z rozpoznawaniem 13 rodzajów arytmii?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie do pkt. 22 w Pakiecie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą opartą na analizie ciśnienia krwi, jednak przy ingerencji serwisu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.