Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 11 Wykonawców.

Dotyczy: Pkt. 7 SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2 - Wózek anestezjologiczny – 6 szt.

- Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny, którego szkielet wykonany jest z kształtowników stalowych i aluminiowych, natomiast korpus, blat górny                i czoła szuflad wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (HDPE)? Proponowane rozwiązanie to materiał charakteryzujący się wysoką wytrzymałością i trwałością, odporny                     na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV o najlepszych właściwościach użytkowych stosowanych w medycynie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny o głębokości 61 cm? Proponowany wymiar będzie w pełni funkcjonalny podczas codziennego użytkowania wózka, a różnica wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, w niczym nie pogarszając walorów użytkowych wózka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny w jednej                      z proponowanych wersji:

Wersja I – wysokość wózka 91 cm, cztery szuflady o wysokości 160 mm

Wersja II – wysokość wózka 100 cm, trzy szuflady o wysokości 160 mm i jedna szuflada                                  o wysokości 250 mm

Wersja III – wysokość wózka 110 cm, dwie szuflady o wysokości 160 mm i dwie szuflady                                     o wysokości 250 mm

Proponowane rozwiązania będą równie dobre, jak wskazane przez Zamawiającego, ponieważ specjalna konfiguracja szuflad zapewni bezpieczne przechowywanie i profesjonalną segregację materiałów opatrunkowych, materiałów do iniekcji i leków.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z wersji I.

- Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny wyposażony w wysoce mobilny układ jezdny: 4 koła jezdne w tym dwa z blokadą o średnicy 120 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, które rozmieszczone są w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające, aby zapewnić prawidłową mobilność i manewrowanie wózkiem, a różnica rozwiązań, wynika jedynie z technologii stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny                  wyposażony w:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów

- uchwyt do przetaczania

- pojemnik do zużytych igieł

- otwieracz ampułek

- miejsce na cewniki

- miejsce na butelki

- kosz na odpadki

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

-nadstawkę wyposażoną w tworzywowe, przeźroczyste, odchylane pojemniki „kieszenie” umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku (jeden rząd wyposażony w 4 pojemniki, drugi rząd wyposażony w 5 pojemników) oraz półkę ze stali montowaną na nadstawce np. na żel

- pojemnik na rękawice jednorazowe

- wieszak kroplówki

Wymienione wyposażenie jest adekwatne do rozmiarów proponowanego wózka, będzie w pełni funkcjonalne i optymalne dla profesjonalnego, wielofunkcyjnego wózka anestezjologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.