Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 18 Wykonawców.

Dotyczy zapisów SIWZ: dla Pakiet nr 2 – Wózek anestezjologiczny - 6 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji i szufladach (w tym czoła szuflad) ze stali malowanej proszkowo oraz częściach bocznych i tyle wózka wykonanym z trwałego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi z dnia 28.03.2013r.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji i szufladach (w tym czoła szuflad) ze stali nierdzewnej oraz częściach bocznych i tyle wózka wykonanym z trwałego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź; Patrz odpowiedzi z dnia 28.03.2013r.

- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wózka, o wymiarach (wysokość x głębokość x szerokość) 1070x62x85 cm, który nieznacznie odbiega od parametrów wymaganych.

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery szuflady, z czego 3 szuflady są o wys. 155 mm, a 1 o wys. 235 mm jest z przeznaczeniem na płyny infuzyjne?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wysoce mobilnym układzie jezdnym, z uwagi na wyposażenie w 4 koła o średnicy 150 mm (im większa średnica koła tym łatwiejsze prowadzenie wózka i możliwość manewrowania), w tym 2 z blokadą, koła z niebrudzącym bieżnikiem.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w następujące wyposażenie (część elementów nie zintegrowana w budowie wózka, jednakże nie narażona na uszkodzenie):

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów

- uchwyt do prowadzenia wózka wbudowany w blat roboczy wózka

- pojemnik do zużytych igieł wraz z uchwytem mocującym na wózku

- przestrzeń na cewniki

- kosz na odpady otwierany kolanem

- trzy przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

- półkę na żel montowaną na nadstawce

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w następujące wyposażenie dodatkowe:

- nadstawkę z tworzywowymi pojemnikami

- uchwyt na rękawice jednorazowe

- półka ze stali nierdzewnej montowana na nadstawce

- uchwyt na kroplówkę

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o korpusie i szufladach w kolorze grafitowym z kolorowymi uchwytami szuflad do wyboru (uchwyty dostępne w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym) (poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o korpusie i szufladach ze stali nierdzewnej z kolorowymi uchwytami szuflad do wyboru (uchwyty dostępne w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym) (poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dotyczy umowy:

- Prosimy Zamawiającego o rezygnacje z wymogu przeprowadzenia instalacji, uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu (Pakiet nr 2 – Wózek anestezjologiczny - 6 szt.). Oferowany wyrób nie wymaga żadnych czynności instalacyjnych ani uruchomienia. Ponadto oferowany produkt jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą wózka w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z jego instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z wózka i jego pielęgnacji / konserwacji. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna.  Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanego wózka medycznego przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia bezpłatnych autoryzowanych przeglądów serwisowych, nie mniej niż 1 w każdym roku trwania gwarancji, z uwagi na fakt, iż producent nie zaleca przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.