Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 17 Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 9, Podajnik sterylnych szczotek- podajnik o długości 380mm zachowujący pojemność 10 sterylnych szczotek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.