Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 13 Wykonawców.

- Jakimi lampami jest zainteresowany Zamawiający, czy mają to być lamy ścienne, jezdne (mobilne), czy sufitowe – dotyczy Pakietu 7.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga lamp przepływowych bakteriobójczych na statywie jezdnym.