Łódź, dnia  29  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 12 Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego wewnętrzna struktura wykonana jest z warstw stalowych, panele boczne wykonane z bayduru a czoła szuflad wykonane z wysokiej jakości techno polimeru? Zaoferowane rozwiązanie zapewnia dostarczenie wysokiej jakości wózka, odpornego na zniszczenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania równoważności wysokiej jakości wózek anestezjologiczny o wymiarach: wysokość: 93 cm, głębokość: 62 cm, szerokość: 80 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek anestezjologiczny posiadający cztery szuflady o wysokości: 140 mm i jedną szufladę o wysokości 70 mm? Zaproponowane rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na umieszczenie większej ilości wyrobów w szufladach wózka

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.