Łódź, dnia  28  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 8 Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 2, Stolik mobilny ze stali nierdzewnej 2-blatowy (szerokość 90cm) jezdny- stolik wyposażony w kółka o średnicy fi 100mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, poz. 2, Stolik mobilny ze stali nierdzewnej 2-blatowy (szerokość 90cm) jezdny- czy podane wymiar: 900x600mm są to wymiary zewnętrzne czy blatu?

Odpowiedź: Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi stolika.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 3, Stolik mobilny ze stali nierdzewnej 2-blatowy (szerokość 60cm) jezdny- stolik wyposażony w kółka o średnicy fi 100mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, poz. 3, Stolik mobilny ze stali nierdzewnej 2-blatowy (szerokość 60cm) jezdny- czy podane wymiar: 600x600mm są to wymiary zewnętrzne czy blatu?

Odpowiedź: Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi stolika.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 4, Stolik mobilny ze stali nierdzewnej 2-blatowy (szerokość 120cm) jezdny- stolik wyposażony w kółka o średnicy fi 100mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, poz. 4, Stolik mobilny ze stali nierdzewnej 2-blatowy (szerokość 120cm) jezdny- czy podane wymiar: 1200x600mm są to wymiary zewnętrzne czy blatu?

Odpowiedź: Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi stolika.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 5, Stojak jezdny z dwoma misami- stojak o wysokości 850mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 6, Regał mobilny transportowy- regał wyposażony w koła 100mm w tym dwa z hamulcem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 7, Podest jednostopniowy- podest wyposażony w stopień pokryty paskami antypoślizgowymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby cały stopień pokryty był materiałem antypoślizgowym

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 8, Podest dwustopniowy- podest wyposażony w stopień pokryty paskami antypoślizgowymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby cały stopień pokryty był materiałem antypoślizgowym

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 11, Zbieracz odpadów pojedynczy 120l- wyposażony w pokrywę ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 11, Zbieracz odpadów pojedynczy 120l- zbieracz o wymiarach 415x440x1050mm (dł. x szer. x wys.)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że będzie umożliwiał mocowanie worka o pojemności 120l.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 12, Wózek do transportu kontenerów- wyposażony w kółka o średnicy fi 100mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, poz. 12, Wózek do transportu kontenerów - czy podane wymiar: 640x390mm są to wymiary zewnętrzne czy blatu?

Odpowiedź: Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi wózka.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 13, Wózki hakowe- wózek o wymiarach: 530x600x1500mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 13, Wózki hakowe- wózek z obciążeniem haków- 15kg na hak czyli na dwa haki 30kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 14, Wózek 3 poziomowy blatu- wyposażony w kółka o średnicy fi 100mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, poz. 14, Wózek 3 poziomowy blatu - czy podane wymiar: 600x350mm są to wymiary zewnętrzne czy blatu?

Odpowiedź: Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi wózka

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 15, Wózek medyczny na dokumenty- wózek wykonany w całości ze stal nierdzewnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza wózek wykonany z płyt laminowanych osadzonych w szkielecie metalowym malowanym proszkowo.