Łódź, dnia  28  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 9 Wykonawców.

Pakiet nr 1

Pozycja 1 - Stolik na instrumentarium

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach 700 x 500 x 950-1350 mm?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach 700 x 500 x 800-1200 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania stolik o podanych wymiarach

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik z zakresem regulacji wysokości 950-1350 mm? Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik z zakresem regulacji wysokości 800-1200 mm? Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik bez zdejmowanego blatu, lecz z możliwością obrotu o 360°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach zewnętrznych blatu 700 x 500 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania stolik o podanych wymiarach blatu

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach wewnętrznych blatu 690 x 490 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik bez odbojników na kołach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycja 2 - Stolik mobilny ze stali nierdzewnej 2-blatowy ( szerokość 90 cm )

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach 900 x 600 x 950 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycja 3 - Stolik mobilny ze stali nierdzewnej 2-blatowy ( szerokość 60 cm )

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach 900 x 600 x 950 mm? Nie, Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycja 4 - Stół ze stali nierdzewnej 2-blatowy ( szerokość 120 cm )

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach 1000 x 650 x 950 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach 1100 x 700 x 1000 mm?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycja 5 - Stojak jezdny z dwoma misami

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania misy o pojemności 6l?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stojak o wymiarach 730 x 618 x 815 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza do postępowania stojak o szerokości i głębokości nie przekraczającej 600 mm.

Pozycja 6 - Regał mobilny transportowy

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał mobilny czteropółkowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał o wymiarach 1100 x 700 x 1340 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania regał z 6 półkami prętowymi?

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ jednoznacznie określają typ półek

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania regał o wymiarach 1825 x 610 x 1062 mm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że wymiar „1825” jest wysokością regału

Pozycja 7 - Podest jednostopniowy

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania podest o wymiarach  600 x 350 x 240 mm bez możliwości regulacji wysokości?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że podest będzie posiadał możliwość poziomowania.

Pozycja 8 - Podest dwustopniowy

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania podest o wymiarach 600 x 680 x pierwszy stopień 255 / drugi stopień 435 mm bez możliwości regulacji wysokości?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że podest będzie posiadał możliwość poziomowania.

Pozycja 9 - Podajnik sterylnych szczotek

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania podajnik o wymiarach 115 x 50 x 380 mm?

Odpowiedź:  Tak, pod warunkiem, że oferowany podajnik umożliwi umieszczenie w nim min. 10 szczotek

Pozycja 10 - Kosze metalowe 30 litrów

- 1 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania kosz o pojemności 40l?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycja 11 - Zbieracz odpadów pojedynczy 120 litrów

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z kołami o średnicy 75 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek z kołami o podanej średnicy

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek o wymiarach 420 x 530 x 940 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania zbieracz o podanych wymiarach pod warunkiem, że będzie umożliwiał mocowanie worka o pojemności 120l.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach 450 x 565 x 965 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania zbieracz o podanych wymiarach pod warunkiem, że będzie umożliwiał mocowanie worka o pojemności 120l.

Pozycja 12 - Wózek do transportu kontenerów

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek z odległościami miedzy blatami 585 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek z podaną odległością

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek o wymiarach 900 x 600 x 950 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycja 13 - Wózki hakowe

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z dwoma koszami i płytą do montażu np. dozownika na płyn dezynfekcyjny w górnej części zamiast wymaganej półki dolnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach całkowitych 400 x 440 x 1425 mm:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o obciążeniu koszy 40 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycja 14 - Wózek 3 poziomy blaty

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach 900 x 600 x 950 mm?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycja 15 - Wózek medyczny na dokumenty

- Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z płyt laminatowych osadzonych w szkielecie metalowym malowanym proszkowo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek o opisanej konstrukcji

Pakiet nr 2 – Wózek anestezjologiczny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szkielet (rama) wykonane są z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.  Rama wypełniona jest płytami z żywic termoutwardzalnych, czoła szuflad wykonane również z płyt z żywic termoutwardzalnych a blat z wysokoodpornego tworzywa ABS. Dodatkowo powłoki pokryte jonami srebra w opatentowanej technologii Sanitized® mającej działanie bakteriostatyczne. Oferowana konstrukcja wózka jest trwała, stabilna i wyróżnia się bardzo wysoką jakością wykonania i w niczym nie ustępuje parametrom wysokoodpornego tworzywa Baydur.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy dla zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania przestrzeni wewnętrznej Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w szuflady jak następuje: Łącznie 5 szuflad  : 4 x 150 mm, 1 x 90 mm do zastosowania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w punkcie dotyczącym podstawowego wyposażenia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o głębokości 55 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

- Prosimy o dopuszczenie wkładu ABS, wytrzymałego, lekkiego o bardzo szerokim zastosowaniu. Jednocześnie prosimy o uchylenie wymogu przezroczystej ścianki w szufladzie na leki do natychmiastowego zastosowania. W świetle procedur ratowniczych i tych z zakresu podawania leków (każdych) niedopuszczalne jest identyfikowanie leku „przez ściankę” nawet przezroczystą. Lek zawsze musi być podany świadomie i z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i w trosce o wyeliminowanie potencjalnych pomyłek. Osoba podające lek nie może być narażona na wystąpienie okoliczności, które utrudnią prawidłową identyfikację leku. Jeżeli uznamy za prawdziwe stwierdzenie, że osoba podając lek musi mieć możliwość prawidłowego i poza wątpliwościami zidentyfikowania leku do czego konieczne jest zapoznanie się z treścią opakowania – nawet jeżeli trwa to ułamek sekundy to dopuszczanie „przezroczystych ścianek” naraża użytkownika na niebezpieczeństwo sięgania po lek „na pamięć” bez jego świadomego rozpoznania i w konsekwencji sprowadza wysokie ryzyko wystąpienia niepożądanego incydentu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wkład z ABS.

- Czy Zamawiający dopuści szuflady ABS wykonane z szczelnie zespolonych elementów + czoło z płyt z żywic termoutwardzalnych (HPL)? Biorąc pod uwagę wysokie standardy higieniczne obowiązujące w Państwa placówce nie występuje żadne zagrożenie wystąpienia „brudu ognisk infekcji”. Z drugiej zaś strony wózki przez nas oferowane nadają się do stosowania w każdym reżimie sanitarno – higienicznym specjalistycznych placówek służby zdrowia a do tego ich elementy są szczelnie połączone (zgodnie z wymaganiami placówek ochrony zdrowia) więc tym bardziej takie zagrożenie nie występuje i zapis należy uznać za bezzasadny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania szuflady o opisanej konstrukcji

- Czy Zamawiający dopuści układ jezdny wózka rozmieszczony w sposób ergonomiczny i gwarantujący doskonałe właściwości jezdne i zwrotne oraz kółka, które rozmieszczone są w narożach podstawy (podstawa wg wymogów Zamawiającego jest prostokątem). W uzasadnieniu podkreślamy, że zwrotność wózka zależy w największym stopniu od jakości i właściwości skrętnych kółek – a te w przypadku oferowanego przez nas produktu są na najwyższym poziomie, oraz gabarytu wózka. Nawet biorąc pod uwagę obrót wokół własnej osi, przy założeniu zastosowania kół o pełnym skręcie wózek zawsze wpisywać się będzie w okrąg wyznaczony przez jego przekątną.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek z opisanym układem jezdnym

- Dotyczy wyposażenia podstawowego -  „pojemnik na butelki,”

Czy Zamawiający dopuści kuwetę z tworzywa ABS na ramieniu obrotowym montowanym na zewnątrz wózka? Ponadto parametr ten wskazuje na produkt oferowany przez Firmę Konkret, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i blokuje możliwość wzięcia udziały w przetargu większej ilości oferentów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kuwetę z tworzywa ABS.

- Dotyczy wyposażenia podstawowego -  „co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające  identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”

Czy Zamawiający dopuści odchylane, przezroczyste pojemniki zamocowane na nadstawce na wózek? Pojemniki takie pozwalają na przechowywanie drobnych akcesoriów i wyrobów medycznych i innych. Pojemniki montowane są w rzędzie równym szerokości wózka i w takim rzędzie mieści się od 3 do 6 pojemników. Pojemniki można wyjmować celem mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek z opisanymi pojemnikami.

- Dotyczy wyposażenia podstawowego -. „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej,  druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące  życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich  identyfikacje”

Czy Zamawiający dopuści wkład ABS, wytrzymały, lekki o bardzo szerokim zastosowaniu. Jednocześnie prosimy o uchylenie wymogu przezroczystej ścianki w szufladzie na leki do natychmiastowego zastosowania. W świetle procedur ratowniczych i tych z zakresu podawania leków (każdych) niedopuszczalne jest identyfikowanie leku „przez ściankę” nawet przezroczystą. Lek zawsze musi być podany świadomie i z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i w trosce o wyeliminowanie potencjalnych pomyłek. Osoba podające lek nie może być narażona na wystąpienie okoliczności, które utrudnią prawidłową identyfikację leku. Jeżeli uznamy za prawdziwe stwierdzenie, że osoba podając lek musi mieć możliwość prawidłowego i poza wątpliwościami zidentyfikowania leku do czego konieczne jest zapoznanie się z treścią opakowania – nawet jeżeli trwa to ułamek sekundy to dopuszczanie „przezroczystych ścianek” naraża użytkownika na niebezpieczeństwo sięgania po lek „na pamięć” bez jego świadomego rozpoznania i w konsekwencji sprowadza wysokie ryzyko wystąpienia niepożądanego incydentu medycznego. Ponadto parametr ten wskazuje na produkt oferowany przez Firmę Konkret, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i blokuje możliwość wzięcia udziały w przetargu większej ilości oferentów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza wkład z ABS.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka”. Taki wymóg powoduje występowanie bardzo dużej ilości zakamarków, które faktycznie stwarzają ogniska potencjalnej kumulacji zanieczyszczeń co stoi w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w związku z szufladami „odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu ognisk infekcji”. Dodatkowo podkreślamy, że właściwe zamocowanie wyposażenia wózka nie naraża wózka na uszkodzenie a z uwagi na bogaty asortyment wyposażenia podstawowego i dodatkowego nieznaczne powiększenie gabarytu jest nieuchronne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od tego wymogu

- Dotyczy wyposażenia dodatkowego – „ półka ze stali nierdzewnej montowana na nadstawce”

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie co na półce będzie umieszczone. Jest to informacja niezbędna dla doboru właściwej nośności półki.

Odpowiedź: Nośność półki nie musi być większa niż 5 kg.

- Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz uniknięcia nadmiernego powiększenia gabarytu wózka Zamawiający rozważy możliwość rezygnacji z zewnętrznej półki na rzecz zmiany konfiguracji wewnętrznej szuflad przez dodanie podziałek przestrzeni wewnętrznej. Nadmieniamy umieszczenie jak największej ilości przedmiotów wewnątrz wózka pozwoli na zmniejszenie potencjalnego ryzyka akumulacji zanieczyszczeń i zwiększy zwrotność i mobilność wózka.

Odpowiedź: Zamawiający rozważył podtrzymuje zapisy SIWZ