Łódź, dnia  28  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 7 Wykonawców.

Pakiet nr 1 poz. 2 STOLIK MOBILNY ZE STALI NIERDZEWNEJ 2-BLATOWY                    (szerokość 90cm) jezdny – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 950mm?

Wysokość mierzona wraz z uchwytem, wysokość górnej półki 850mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek o podanych wymiarach

Pakiet nr 1 poz. 3 STOLIK MOBILNY ZE STALI NIERDZEWNEJ 2-BLATOWY                               
(szerokość 60cm) jezdny – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 600x900x950mm (dł x szer. x wys.)?

Wysokość mierzona wraz z uchwytem, wysokość górnej półki 850mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek o podanych wymiarach

Pakiet nr 1 poz. 4  STÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ 2-BLATOWY (szer. 120cm) jezdny – 4szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 600x900x950mm (dł x szer. x wys.), wysokość mierzona wraz z uchwytem, wysokość górnej półki 850mm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek o podanych wymiarach.

Pakiet nr 1 poz. 6  REGAŁ MOBILNY TRANSPORTOWY - 11 szt.

Czy Zamawiający dopuści regały o wysokości 1750mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania regał o podanej wysokości

Czy Zamawiający dopuści regały o wysokości 1800mm?

Odpowiedź: Podaną wysokość Zamawiający określił w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie 11 szt. regałów były o jednakowych wymiarach.

Pakiet nr 1 poz. 7 PODEST JEDNOSTOPNIOWY – 12 szt.

Czy Zamawiający wymaga by podest był wykonany z blachy ryflowanej, która jest antypoślizgowa na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby stopień pokryty był materiałem antypoślizgowym

Pakiet nr 1 poz. 8  PODEST DWUSTOPNIOWY – 2 szt.

Czy Zamawiający wymaga by podest był wykonany z blachy ryflowanej, która jest antypoślizgowa na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby stopień pokryty był materiałem antypoślizgowym.

Pakiet nr 1 poz. 10 KOSZE METALOWE 30l –  5 szt.

Czy Zamawiający dopuści kosze z certyfikatem ISO producenta zamiast deklaracji zgodności CE?

Kosze nie są wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kosze z certyfikatem ISO producenta.

Czy Zamawiający wymaga by wkłady do koszy były metalowe?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 1 poz. 11 ZBIERACZ   ODPADÓW   POJEDYNCZY 120 l. -  18 szt.

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 75mm? Parametr wyższy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek z kołami o podanej średnicy.

Czy Zamawiający dopuści zbieracz o wymiarach 660 x 485 x 950 mm (szer./gł./wys.)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania zbieracz o podanych wymiarach pod warunkiem, że będzie umożliwiał mocowanie worka o pojemności 120l.

Czy Zamawiający wymaga by mocowanie worków było solidne np. za pomocą szerokiej gumy na zakładkę? Klipsy do worków często ulegają zagubieniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby mocowanie worków było za pomocą szerokiej gumy na zakładkę.

Czy Zamawiający wymaga by pokrywy dostępne były w szerokiej gamie kolorystycznej np. w 8 kolorach, co ułatwia segregację odpadów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pokrywa wykonana była z tworzywa. Zamawiający wymaga po 6 sztuk z następujących kolorów (pokrywy): 6 czerwonych, 6 czarnych i 6 zielonych – łącznie 18 zamawianych sztuk.

Pakiet nr 1 poz. 12 WÓZEK DO TRANSPORTU KONTENERÓW – 3szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 625 x 425 x 800 mm (szer./ gł./ wys.)?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że zachowana zostanie minimalna wymaga odległość pomiędzy blatami.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 625 x 425 x 850 mm (szer./ gł./ wys.)?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że zachowana zostanie minimalna wymaga odległość pomiędzy blatami

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 75mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 13  WÓZKI HAKOWE – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek bez dodatkowych uchwytów, gdzie konstrukcja ułatwia

przemieszczanie wózka?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 14 WÓZEK 3 POZIOMY BLATU – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 600x900x950mm

(dł x szer. x wys.), wysokość mierzona wraz z uchwytem,

wysokość górnej półki 850mm?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ