Łódź, dnia  28  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 3 Wykonawców.

1. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia na sterylizator parowy i myjnie ultradźwiękowe do 10 tygodni?

uzasadnienie:

Sterylizatory parowe są produkowane pod określone wymagania Zamawiającego, do montażu na określonym stanowisku roboczym przy określonych położeniach instalacji zasilającej w media .Cykl produkcyjny trwa zwykle 6-8 tygodni. Ponadto czas montażu, uruchomienia oraz szkolenia wymaga dodatkowego czasu.

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 4 – Myjnie ultradźwiękowe i Pakiecie nr 6 Sterylizator parowy wydłuża termin realizacji zamówienia do 9 tygodni.

2. Prosimy o zmianę zapisu pkt. 16 Par. 4 Umowy na: "W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego zespołu lub podzespołu urządzenia, Sprzedający zobowiązany jest wymienić ten zespół lub podzespół urządzenia na nowy".

Odpowiedź: Zgodnie  z zapisami projektu umowy.

3. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenie zastępczego na czas naprawy w przypadku sterylizatora i myjni ultradźwiękowej - są to urządzenia stacjonarne, podłączane do instalacji szpitalnej, wszelkie naprawy dokonywane są na miejscu ich montażu.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy dla urządzeń z pakietu nr  4 i 6.

4. Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,1 % wartości nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie  z zapisami projektu umowy.