Łódź, dnia  28  marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 4 Wykonawców.

Pakiet nr 4 – Kardiomonitor – 1 szt. - dotyczy pkt. 18

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu od 30 do 300 ud/min?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła oczywista omyłka w/w pkt. pakietu  nr 4.

Jest: zakres pomiaru tętna obwodowego min. 30-3000 ud/min

Winno być: pomiaru tętna obwodowego min. 30 – 300 ud/min