Załącznik nr 4

Pakiet nr 7

Przedmiot zamówienia:  Lampa bakteriobójcza przepływowa - 2 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2012 | Podać |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Obudowa ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 7 | Elektroniczny licznik z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1h | TAK |  |
| 8 | System alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o obowiązku wymiany promienników | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | TAK, podać |  |
| 10 | Pobór mocy max. 75VA | TAK, podać |  |
| 11 | Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x 30W | TAK, podać |  |
| 12 | Trwałość promiennika min. 8000h | TAK, podać |  |
| 13 | Wydajność wentylatora min. 150 | TAK, podać |  |
| 14 | Dezynfekowana kubatura min. 45 do 90 | TAK, podać |  |
| 15 | Zasięg działania lampy min. 10 do 20 | TAK, podać |  |
| 16 | Masa całkowita max. 13kg | TAK, podać |  |

................................................				............................................../

(miejsce i data wystawienia)				           (podpis i pieczątka)