Załącznik nr 4

Pakiet nr 1 poz. 9

Przedmiot : PODAJNIK STERYLNYCH SZCZOTEK – 6 szt.

Producent:

# Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2013

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podajnik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2. | Korpus kasety w postaci zamkniętego profilu o przekroju prostokątnym zamykany z dołu i góry pokrywami ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 3. | W tylnej ścianie korpusu wykonane otwory, przysłonięte płótnem filtracyjnym. | TAK |  |
| 4. | Otwory umożliwiające wnikanie pary wodnej do wnętrza podajnika podczas sterylizacji szczotek. | TAK |  |
| 5. | Podajnik na min. 10 sterylnych szczotek. | TAK, podać |  |
| 6. | Specjalny uchwyt do zawieszania podajnika. | TAK |  |
| 7. | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 115x 50 x 580 mm; +/- 10 mm | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................................				                      ..............................................

(miejsce i data wystawienia)				                              (podpis i pieczątka)