Załącznik nr 4

Pakiet nr 1 poz. 6

Przedmiot: 	REGAŁ MOBILNY TRANSPORTOWY - 11 szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2013

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał pięciopółkowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki. | TAK |  |
| 3 | Koła min. 125 mm w tym dwa z hamulcem | TAK, podać |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, |  |
| 5 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 600 x 1800 mm | TAK, podać |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..............................................                                            ................................................

(miejsce i data wystawienia)				                       (podpis i pieczątka)