Załącznik nr 4

Pakiet nr 4

Przedmiot zamówienia:  Myjnia ultradźwiękowa – 2 szt.

| LP | Opis parametru, funkcji | Wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia ultradźwiękowa | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2012 | Podać |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Wolnostojąca, szafkowa, wraz z wbudowanym blatem | TAK |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne: około 760 x 700 x 900 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK, podać |  |
| 8 | Konstrukcja komory i zewnętrznej obudowy ze stali kwasoodpornej OH18N9, komora ultradźwiękowa połączona z blatem, obudowa ze zdejmowanym panelem przednim | TAK |  |
| 9 | Wymiary komory: umożliwiające załadunek i użycie tacy sterylizacyjnej 485 - 480 x 254 - 240 x 50 mm (dł. x szer. x wys.) | TAK, podać |  |
| 10 | Obudowa pochłaniająca pole elektromagnetyczne | TAK |  |
| 11 | Zawór odpływowy podnoszony dźwignią | TAK |  |
| 12 | Montaż, kompleksowa instalacja, wszelkie podłączenia po stronie dostawcy | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 1 | Pokrywa komory mycia | TAK |  |
| 2 | Pistolet natryskowy typu "Selecta" lub równoważny z 8 końcówkami oraz zaworem zamykającym | TAK, podać |  |
| 3 | Bateria ciepłej i zimnej wody | TAK |  |
| 4 | Zegar do programowania czasu działania | TAK |  |
| 5 | Zestaw przyłączy i zaworów do wody zimnej i ciepłej | TAK |  |

Uwaga. Istnieje możliwość wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych do instalacji myjni. Dostępne przyłącza: elektryczne, wod-kan.

................................................				...............................................

(miejsce i data wystawienia)				           (podpis i pieczątka)