Załącznik nr 4

Pakiet nr 1 poz. 13

Przedmiot :  WÓZKI HAKOWE – 3 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2013

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita 610mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 2. | Wysokość regulowana 1450mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 3. | Głębokość całkowita 680mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 4. | Konstrukcja regału ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 5. | Wyposażenie: - 2 szt kosz sterylizacyjny 1 STE - 1 szt półka ze stali kwasoodpornej na dole wózka | TAK, podać |  |
| 6. | Obciążenie haków - 60 kg na hak | TAK, podać |  |
| 7. | 4 obrotowe koła niepozostawiające śladów, w tym dwa z hamulcem, nad każdym kołem odbojnik talerzykowy | TAK |  |
| 8. | Uchwyty do prowadzenia wózka po obu stronach | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................................				             ..............................................

(miejsce i data wystawienia)				                   (podpis i pieczątka)