Załącznik nr 4

Pakiet nr 1 poz. 12

Przedmiot : WÓZEK DO TRANSPORTU KONTENERÓW – 3szt.

Producent:

# Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2013

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja stolika szkieletowa wykonana z profili zamkniętych. | TAK |  |
| 3. | Wózek z dwoma blatami – odległość pomiędzy blatami 450 mm +/- 50mm | TAK |  |
| 4. | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy  125 mm, dwa koła z hamulcem. | TAK, podać |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 640 x 390 x 890 mm. +/- 30mm | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.............................................. ................................................

(miejsce i data wystawienia)				                       (podpis i pieczątka)