Załącznik nr 4

Pakiet nr 1 poz. 7

Przedmiot : PODEST JEDNOSTOPNIOWY – 12 szt.

Producent:

# Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2013

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podest jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej – dopuszczony do użytku w warunkach szpitalnych | TAK |  |
| 2. | Stopień pokryty materiałem antypoślizgowym | TAK |  |
| 3. | Podest posadowiony na czterech nóżkach, z nakładkami niepozostawiającymi śladów. | TAK |  |
| 4. | Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie. | TAK, podać |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x 350 x 220 mm; +/- 30 mm | TAK, podać |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.............................................. ................................................

(miejsce i data wystawienia)				                       (podpis i pieczątka)