Załącznik nr 4

Pakiet nr 1 poz. 5

Przedmiot: STOJAK  JEZDNY Z DWOMA MISAMI - 3 szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2013

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak ze stali kwasoodpornej na pięcioramiennej spawanej podstawie | TAK |  |
| 2 | 5 podwójnych kółek o średnicy d= 50 mm nie rysujących podłogi, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 3 | Dwie zdejmowane miski kwasoodporne o pojemności 3l. | TAK, podać |  |
| 4 | Szerokość stojaka: 550 mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 5 | Głębokość stojaka: 550 mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 6 | Wysokość stojaka: 890 mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................................				      ..............................................

(miejsce i data wystawienia)				                   (podpis i pieczątka)