Załącznik nr 4

Pakiet nr 8

Przedmiot zamówienia: Materac przeciwodleżynowy – 11 szt.

| L.p | Opis parametru, funkcji | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, materac do opieki długoterminowej | Podać/model , typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2012 | Podać |  |
| 5. | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6. | Rodzaj materiału PCV | TAK |  |
| 7. | Wysokość 13cm – 20 cm | TAK |  |
| 8. | Bąbelkowy | TAK |  |
| 9. | AIR system | TAK |  |
| 10. | Zawór reanimacyjny-CPR | TAK |  |
| 11. | Szybkozłączka transportowa | TAK |  |
| 12. | Stabilny zagłówek | TAK |  |
| 13. | Półprzepuszczalny pokrowiec membraMed | TAK |  |
| 14. | Wymienne komory | TAK |  |
| 15. | Dostosowanie do leża 200 x 90cm | TAK |  |
| 16. | Wewn.śr.przewodów powietrza w mm-10 | TAK |  |
| 17. | Kolor-do uzgodnienia | TAK |  |
| 18. | Mozliwość układania na podkładzie spodnim | TAK |  |
| 19. | Skuteczność medyczna wg masy pacjenta <150 | TAK |  |
| 20. | Wytrzymałość mechaniczna w kg <180 | TAK |  |
| 21. | W wyposażeniu-łatwoślizg | TAK |  |
|  | Pompa dwusekcyjna do opieki długoterminowej |  |  |
| 22. | Zakres regulacji utrzymywanego ciśnienia w mmHg 10,19,28,37,46,55 | TAK |  |
| 23. | Wydajność pompy w 1/min – 10 | TAK |  |
| 24. | Głośność w dB-<38 | TAK |  |
| 25. | Czujnik wartości ciśnienia | TAK |  |
| 26. | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
| 27. | Blokada panelu sterowania | TAK |  |
| 28. | Alarm wizualny spadku ciśnienia | TAK |  |
| 29. | Wyłącznik alarmu dźwiękowego | TAK |  |
| 30. | Funkcja trybu statycznego | TAK |  |
| 31. | Funkcja maksymalnego wypełnienia <55 mmHg | TAK |  |
| 32. | Czas trwania cyklu w min. – 10,15,20,25 | TAK |  |
| 33. | Lampki kontrolne ciśnienia | TAK |  |
| 34. | Pobór mocy pompy w W.<12 | TAK |  |
| 35. | Antybakteryjny filtr powietrza x 2 | TAK |  |
| 36. | Długość przewodu zasilającego w cm- 300 | TAK |  |
| 37. | Alarm dźwiękowy spadku ciśnienia | TAK |  |

................................................				............................................../

(miejsce i data wystawienia)				                   (podpis i pieczątka)