Łódź, dnia  2  kwietnia  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego nr sprawy 15/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi  zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w załączniku nr 4 Pakiet 3 – Zamrażarka niskotemperaturowa dokonuje modyfikacji. W załączeniu poprawiony  dokument.

Załącznik nr 4

Pakiet nr 3

Przedmiot zamówienia:  Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.

| LP | Opis parametru, funkcji | Wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2012 | Podać |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Obudowa ze stali pokrytej lakierem | TAK |  |
| 7 | Komora mrożeniowa ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8 | Komora mrożeniowa wyposażona w półkę umiejscowioną w połowie jej wysokości | TAK |  |
| 9 | Izolacja z piany poliuretanowej | TAK |  |
| 10 | Podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed oblodzeniem | TAK |  |
| 11 | Nie zawierająca gazów HCFC/CFC | TAK |  |
| 12 | Złącza USB oraz RS485 | TAK |  |
| 13 | Sterowanie układem kontroli temperatury z wyświetlaczem LCD | TAK |  |
| 14 | System alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o nieprawidłowej pracy urządzenia | TAK, podać |  |
| 15 | Wbudowany rejestrator temperatury | TAK |  |
| 16 | Akumulatorowe podtrzymanie pracy sterownika i rejestratora | TAK |  |
| 17 | System zasilania awaryjnego | TAK |  |
| 18 | Butla wypełniona dwutlenkiem węgla o możliwie najmniejszej pojemności i gabarytach ( ze względu na małą poj. zamrażarki – do 55 l), gwarantującej skuteczność działania sytemu awaryjnego | TAK |  |
| 19 | System kontroli zużycia gazu w butli z alarmem poziomu gazu w butli | TAK |  |
| 20 | Stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki | TAK |  |
| 21 | System rejestracji zdarzeń | TAK |  |
| 22 | Rękawice ochronne w zestawie | TAK |  |
| 23 | Alarmowy system powiadamiania telefonicznego | TAK |  |
| 24 | Rejestrator temperatury z zapisem na karcie, kluczu USB lub z możliwością podłączenia do komputera | TAK, podać |  |
| 25 | Poziom głośności max. 55dB | TAK, podać |  |
| 26 | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | TAK, podać |  |
| 27 | Pojemność komory mrożeniowej max. 55l | TAK, podać |  |
| 28 | Zakres temperatury pracy od -40°C do -85°C | TAK, podać |  |
| 29 | Zamrażarka musi posiadać kompletny osprzęt niezbędny do wykorzystania w pełni możliwości urządzenia, bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 30 | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia po stronie Dostawcy. | TAK |  |

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				           (podpis i pieczątka)