Łódź, dnia  26 listopada  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów – nr sprawy 55/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” Wykonawców.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 Stent-Graftu Aortalnego AORFIX o następujących parametrach:

Stent-graft dwuczęściowy do tętniaków aorty brzusznej z fiksacją podnerkową:

- Stent-graft wykonany z nitinolu zapewniający optymalną widoczność w obrazie RTG

- Zbrojony na całej długości

- Markery cieniujące znajdują się:

  - wokół proksymalnego pierścienia

  - wzdłuż bocznego prostego szwu

  - na znaczniku otworu dla odnogi biodrowej

  - na okrągłym końcu otworu dla odnogi bocznej

  - na okrągłym dystalnym końcu

- Unikalny system mocowania części proksymalnej - fish-mouth z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych

- Część biodorowa prosta złączona z krótszą nogawką body – wykonana ze spirali nitinolowej pokrytej PET

- Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów:

    - Średnica „main body” od 24 do 31mm

    - Długość „main body” od 96 do 142mm

    - Średnica części biodrowej od 10 do 20mm

    - Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm

    - Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter

- System wprowadzający 22F

- System części kontralateralnej 20F

- Bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej

- Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach jeśli kąt szyi tętniaka ≤90

- Specjalny elastyczny system dostarczania umożliwiający implantacje w krętych naczyniach

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA