Nr sprawy: 55/D/13

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi

Dział Zamówień publicznych tel. 042/ 63-41-270, fax 042/63-41-254

www.zoz-mswia-lodz.pl

REGON: 470805076

NIP: 726-00-04-820

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. 907 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 130 000 euro na:

dostawę stentgraftów

…………………………

ZATWIERDZAM

Łódź,  14 listopad 2013 r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- stentgraftów do tętniaków aorty piersiowej i brzusznej,

- stentgraftów do tętnic obwodowych

Zadanie nr 1

Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji - 40 szt.

- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .

- składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body.

- posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego Z-et segmentu o długości 25 mm wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka

- oferowany jest w rozmiarach : rozmiar szyi 22, 24, 26, 28, 30, 32 ,34, 36mm , rozmiar nogawek 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26 mm przy długościach 37, 54, 71, 88, 105,122,139 mm .

- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18-21 F (body) i 14-16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony  w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu.

- System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac) .

Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

Stentgraft aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji

- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych.  Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .

- posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej .

- część dystalna posiada wolny , nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi

- dostępne wymiary 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy

- długości 75 do 225 mm . (maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 380 mm

- stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej produkowanej na zamówienie dla danego pacjenta .

- system posiada introducer z możliwością kontrolowanego uwalniania części dystalnej jak i proksymalnej z drutami bezpieczeństwa, zbrojoną pokrytą hydrofilnie koszulkę z zastawką redukcyjną pracującą w zakresie średnic ,035 cala do 22 F .

Zadanie nr 2

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej - 25 szt.

- stentgraft brzuszny z fiksacją nadnerkową -  pierwszy, niepokryty tkaniną segment z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty o długości nie większej niż 15 mm;

- stentgraft wykonany z koron nitynolowych pokrytych poliestrem i umożliwiający obrazowanie metodą MRI o indukcji pola 1,5 i 3 Tesli (wzrost temperatury o mniej niż 1°C dla skanowania przez czas równy 15 minut  – wg załączonej instrukcji obsługi);

- dla standardowo dostępnych stentgraftów: średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm – zarówno dla wersji rozwidlonej jak i aorto-uni-iliac;

- standardowo dostępne stentgrafty typu rurka brzuszna z fiksacją nadnerkową – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm;

- możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 mm i powyżej (wg instrukcji obsługi);

- możliwość zaopatrywania tętniaków o zagięciu podnerkowym 75 stopni dla tętniaków z szyją o długości 15 mm (wg instrukcji obsługi);

- bezkoszulkowy system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych (nóżki kontralateralne);

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

- stentgraft do leczenia tętniaków aorty piersiowej o budowie złożonej, wielomodułowej

- szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22-46mm (części proste); dostępne części zwężające się w zakresie od 46-42 mm do 26-22 mm

- hydrofilny system wprowadzający umożliwiający płynne uwalnianie stentgraftu oraz dwie szybkości uwalniania stentgraftu (dwa mechanizmy umożliwiające szybkie lub wolne uwalnianie, w zależności od potrzeb)

- średnica systemu wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich oferowanych rozmiarów

- stengraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej - zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitionolowej nie pokrytej tkaniną

- w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do wyłączenia jednego tętniaka lub rozwarstwienia aorty piersiowej.

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Zadanie 3

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej- 20 szt.

- stentgraft rozwidlony, wielomodułowy

- wykonany z nitinolu powlekanego PTFE

- system mocowania odnerkowego w postaci haczyków

- bezszwowe łączenie szkieletu stengraftu z pokryciem

- szeroki zakres rozmiarów części aortalnej 20-30 mm i części biodrowej 10-20 mm

- dobra widoczność w RTG

- cewnik balonowy do modelowania stentgraftu w zestawie

- w cenie zestawu przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta

- budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania

- konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zbiegu

- elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych

- możliwość zamiany na stengraft jednostronny (uniilliac)

możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

- stentgraft wykonany z nitiniolu powlekanego PTFE

- bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem

- długość stentgraftu 10-20cm

- średnice stentgraftu 19-45mm /dla aorty 16-42 mm/

- system wprowadzający 18,20,22,24F

- optymalna grubość szkieletu stentgraftu – nie zapada się pod wpływem wysokiego ciśnienia krwi

- sinusoidalna konstrukcja szkieletu stentgraftu – zastosowanie u pacjentów z ostrym łukiem aorty zapewniające idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty

- zestaw: jeden stentgraft z  systemem wprowadzającym

Uwaga: możliwość zastosowania w pękających tętniakach

Zadanie 4

Stentgraft  do   tętniaków aorty brzusznej–  5 szt.

- Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej. Stent - graft składa się z samorozprężającej się siatki stentu wykonanej ze stopu kobaltowochromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie przez system wprowadzający.

Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta.

- System składa się ze stentgraftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia odnogowego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Każdy dodatkowy element jest osobno wprowadzany do układu naczyniowego pacjenta. Główny element i każda z odnóg biodrowych wykonane są z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo chromowego. Główny element jednomodułowy jest produkowany w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej. Odnogi biodrowe mają średnicę 13 i 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny typu Amplatz, pętla, balon do doprężania stentgraftu,. Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz elementami dodatkowymi dostarczane są w cenie stent – graftu.

Zadanie 5

Stentgraft do tętnic obwodowych	 - 15 sztuk

- stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE

- sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane

- długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm

- szeroki zakres rozmiarów:

- średnica endoprotezy 5,6,7,8,9,10,11,13 mm

- długość endoprotezy  2,5,10,15 cm

- giętki stentgraft i system wprowadzający

- możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy

- system wprowadzający na prowadniku 0,035

- średnica zestawu wprowadzającego 7,8,9,11,12F

II.

Termin realizacji zamówienia

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I następować będzie sukcesywnie w terminie 12 m-cy  od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca dostarcza Zamawiającemu  zamówienie własnym transportem i na własny koszt do siedziby zamawiającego Łódź, ul. Północna 42 (Apteka Szpitalna).

- Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania.

III.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz terminy płatności

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, brutto, stawki podatku VAT, wartości netto i wartości brutto.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto danego Zadania  uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Należność za przedmiot zamówienia zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zrealizowaniu zmówienia W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów  wynosić będzie min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty

1.	Oferta musi być sporządzona według załączonego formularza ofertowego (Załącznik nr 2)

2.	Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3.	Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

5.	Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

6.	Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

7. 	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie SP ZOZ MSW w Łodzi w pokoju Działu Zamówień Publicznych (I piętro, w budynku Administracji) do dn. 03.01.2013 r. do godz. 10:00, z zaznaczeniem:

Oferta: „Dostawa stentgraftów”

SP ZOZ MSW w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

nie otwierać przed dniem 03.01.2014r. do godz. 1030

- Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te powinny być wydzielone w składanej ofercie np. poprzez umieszczenie ich w kopercie z napisem "Tajne". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 9, oznakowanej dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy koperty wcześniejsze ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta wpłynęła po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy ubiegających się wspólnie o zamówienie muszą udokumentować, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

V.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu zapisów art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.

Oferty częściowe

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jedno lub kilka zadań wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każde zadanie wskazane w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegać odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka zadań, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne zadania zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym - Załącznik nr 1 oraz formularzem ofertowym -Załącznik nr 2.

VIII.

Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą SIWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia,

wykonawca musi wykazać się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. IX pkt.1 ppkt 1.1;

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

Odnośnie podpunktów 1.2 – 1.4:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.	Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdz. IX  niniejszej SIWZ.

Zamawiający uważał będzie te warunki za spełnione wtedy, gdy Wykonawca wykaże ich treścią, że je spełnia.

3. 	Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

IX.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie):

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3)

1.1. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy (minimum 1 dostawa) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie, w zakresie:

- Pakietu nr 1 – min. 1 dostawa stentgraftów  na kwotę co najmniej  800 000,00 PLN,

- Pakietu nr 2 – min. 1 dostawa stengraftów   na kwotę co najmniej  600 000,00 PLN,

- Pakietu nr 3 – min. 1 dostawa stentgraftów  na kwotę co najmniej  400 000,00 PLN

- Pakietu nr 4 – min. 1 dostawa stentgraftów  na kwotę co najmniej  80 000,00 PLN,

- Pakietu nr 5 – min. 1 dostawa stentgraftów  na kwotę co najmniej    50 000,00 PLN

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu w którym nastąpiło otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu ( dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ). Informacja o w/w kursach dostępna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał kursów średnich w dniu otwarcia ofert, Zamawiający będzie przeliczał według tabeli kursów opublikowanych ostatniego dnia, który jest pierwszym dniem poprzedzającym termin składania ofert.

  - W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia;

-      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3)

  - W zakresie warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej:

-      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3)

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie):

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub w ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przy czym osoby fizyczne w celu spełnienia w.w warunku zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie oświadczenia o którym mowa w Załączniku 4

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualna informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 2 ppkt a, b, c, d, e, f,g składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem reprezentacji:

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 6)

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 lutego 2013r.

X.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca winien załączyć do oferty:

- Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010r., Nr 107, poz. 679),

- - Deklarację Zgodności CE lub Certyfikat CE 
- wpis / zgłoszenie lub powiadomienie  do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (jeżeli nie dotyczy należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie).

- oryginalne firmowe prospekty producentów sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Rozdziale I SIWZ. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji sprzętu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone Rozdziale I SIWZ. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

XI.

Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wypełniony i podpisany formularz cenowy wg. wzoru tabeli podanej w Załączniku nr 1.

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2;

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. XIII SIWZ);

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XII.

Uzupełnienie dokumentów

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII.

Wymagania dotyczące wadium.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 23 200,00 PLN (5 Zadań łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

Zadanie  nr 1 –   10 000,00  PLN,

Zadanie  nr 2 –     6 000,00  PLN,

Zadanie nr 3  –     5 000,00  PLN,

Zadanie nr 4  –     1 200,00  PLN,

Zadanie nr 5  -     1 000,00   PLN,

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Z treści gwarancji lub poręczeń wadialnych musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (na rachunek bankowy zamawiającego) kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w przewidzianych w ustawie okolicznościach zatrzymania wadium. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści gwarancji lub poręczeń jakichkolwiek postanowień ograniczających Zamawiającemu wypłacenie należnej kwoty wadium.

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

- Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 3 stycznia  2014 r. do godz. 10:00.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wiążąca jest data i godzina uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

XIV.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek administracji I piętro) do dnia 3.01.2014r, do godz. 10:00.

a)	doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

b)	oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do złożenia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 3.01.2014r., o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego w budynku Administracji I piętro

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- otwarcie ofert jest jawne.

- po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty zawartej w ofercie.

- informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

XV.

Termin związania ofertą

- Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zgodnie z art. 85 ust.2 wyżej cyt. ustawy może raz zwrócić się na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa  wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

##### XVI.

##### Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie

- Przy wyborze oferty, na każdy Pakiet, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

1.1. Cena ofertowa (tj. łączna wartość brutto)			- 100 %

Algorytm oceny ofert:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x 100 pkt. , gdzie:

Cena oferty badanej

Cena min.– najniższa łączna wartość brutto spośród wszystkich ocenianych ofert w zakresie

badanego zadania

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym w szczególności do załączenia oryginalnych firmowych prospektów/katalogów producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie budzących wątpliwości granicznych parametrów technicznych (określonych w Rozdziale I SIWZ). Jeżeli w prospekcie technicznym/katalogu brak jest wartości wymaganego parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego parametru.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVII.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

- Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Monika Dobrzyńska – Koordynator Działu zamówień publicznych tel. 42/63 41 270

XVIII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
 oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują

faksem (fax.42/ 63 41 254) lub drogą elektroniczną  e-mail zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,

wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotową SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. O każdej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z wykonawców, któremu przekazano SIWZ oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

XIX.

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie  jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)     wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

4)	 terminie, określonym zgodnie z Rozdz. XIX pkt 3 i 4, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w Rozdz. XIX  pkt. 2 ppkt.1) również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

3.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, meilem albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie.

4.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta.

5.	Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

6.   Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 5) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, zawarcia umowy ramowej

czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5.W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r.

poz.907 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r.

Nr 16, poz. 93 ze zm.).

XXI.

Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Pzp

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami prawa czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,  w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Wobec czynności innych niż określone w § 17 pkt 6 i 7, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

XXII.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art. 297 § 1: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 305 §1: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 305 § 2: Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji,

na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy członków Komisji:

Andrzej Ciesielski – Przewodniczący Komisji Przetargowej              ………………………………………………………….

Jan Bartosiński  – Członek Komisji Przetargowej                              ……………………………………………………….….

Monika Dobrzyński –  Sekretarz Komisji Przetargowej                     …………………………………………………………

# Załącznik nr 1

Formularz cenowy

ZADANIE NR 1

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgrafty do aorty brzusznej i aorty piersiowej o parametrach technicznych wyszczególnionych w Rozdziale I SIWZ | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................

ZADANIE NR  2

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgrafty do aorty brzusznej i aorty piersiowej o parametrach technicznych wyszczególnionych w Rozdziale I SIWZ | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................

ZADANIE NR 3

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgrafty do aorty brzusznej i piersiowej o parametrach technicznych wyszczególnionych w Rozdziale I SIWZ | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 3 wynosi:..................................................zł, słownie złotych:...............................................................................................

ZADAIE NR 4

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgrafty do aorty brzusznej o parametrach technicznych wyszczególnionych w Rozdziale I SIWZ | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................

ZADAIE NR 5

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft do tętnic obwodowych o parametrach technicznych wyszczególnionych w Rozdziale I do SIWZ | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 5 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 5 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.............................................................................................

..............................................................................

podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2

.............................................					                   ...............................................................

/Nazwa i adres wykonawcy/							/ miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY

Do SP  ZOZ MSW

w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

W związku z prowadzoną procedurą przetargową, na dostawę  stentgraftów, oraz  zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ - Sprawa nr  55/D/13

1.      Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną wartość brutto:

ZADANIE NR 1 ......................................................zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną

część niniejszej oferty.

ZADANIE NR 2 ......................................................zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną

część niniejszej oferty.

ZADANIE NR 3 ......................................................zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną

część niniejszej oferty.

ZADANIE NR 4 ......................................................zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną

część niniejszej oferty.

ZADANIE NR 5 ......................................................zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną

część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty  otrzymania faktury przez Zamawiającego. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności ustalony jest od daty realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem opisanym Projekcie umowy.

- Oferowany przez nas termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy  od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca dostarcza Zamawiającemu  zamówienie własnym transportem i na własny koszt do siedziby zamawiającego Łódź, ul. Północna 42 (Apteka Szpitalna).

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... (wskazać jaką) powierzymy podwykonawcom (w przypadku nie powierzenia wykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0” lub „ - ”)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia będzie posiadał termin ważności przynajmniej 12 miesięcy  licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy.

- Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego w terminie  do 3 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ projektu umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5).

- Oferta została złożona na ................................. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  .................... do nr ...................

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr .......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………

- Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Nasz numer REGON ....................................................	NIP: ........................................................

Województwo: .........................................................................

Tel.: ............................................................ 		Fax.: ............................................................

Adres internetowy: .....................................................

Strona internetowa: ....................................................

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: ................................................................... nr tel. .............................................................

17.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/ .................................................................................

8/ .................................................................................

..............................................................................

podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

# O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów, oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. 907 ze zm.) spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 4

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę Stentgraftów,  oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 709 ze zm.) nie podlegamy wykluczeniu.

..............................................................................

podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5

Projekt umowy

Zakładem Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej nr 42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023744, posiadającego NIP: 726-00-04-820 oraz  REGON: 470805076, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Roberta Starca,

zwanym dalej Zamawiającym

a

………….  Sp. z o.o. z siedzibą w ……… , ul. ………….., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym ………….. w …………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………….,  NIP ………………. reprezentowaną przez

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest dostawa Stentgraftów stanowiących Zadanie nr ………… zgodnie z Formularzem cenowym i ofertowym będącymi Załącznikami do niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy cenę zawartą w ofercie – zgodnie                        z Formularzem cenowym na łączną wartość brutto: ..................... zł (słownie złotych: .......................).

§ 2.

1.	Dostawy asortymentu, o którym mowa w § 1, obejmują okres do dnia ……………………….. licząc  od daty zawarcia umowy.

2.	Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane sukcesywnie (w miarę zgłaszanego faksem lub pisemne przez Zamawiającego zapotrzebowania) przez okres do dnia ………………... licząc od daty zawarcia umowy i dostarczane najpóźniej w terminie ……... (maksymalnie 3 dni robocze ) dni od daty złożenia zapotrzebowania.

3.	Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do Apteki szpitalnej  Zamawiającego.

4.	Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT lub 
dokumentu WZ. Faktura VAT oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszej umowie z określeniem przedmiotu dostawy oraz ceny jednostkowej.

5.  Zamawiający informuje, iż ilości określone w Załączniku stanowią przybliżoną ilość asortymentu

przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z

tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy

żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 3.

1.	W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych, Zamawiający niezwłocznie przedstawi przedmiot umowy do reklamacji.

2.	Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni od daty jej otrzymania.

§ 4.

1.   Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia;

b/	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.

2.	W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

3.	Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

§ 5.

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wynikających z niniejszej umowy wierzytelności w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem  nieważności. Przelew wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem  umowy w trybie natychmiastowym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej wierzytelności.

- Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do nieprzyjmowania bez jego zgody, od osób trzecich, żadnych zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego i wynikających z niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca nie przyjmuje bez zgody Zamawiającego poręczenia za dług Zamawiającego wynikający z niniejszej umowy. Przyjęcie zabezpieczenia wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości poręczenia lub przyjętego w innej formie zabezpieczenia.

§ 6.

- Zamawiający ureguluje należności za przedmiot umowy przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania po zrealizowaniu dostawy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności ustalony jest od daty realizacji zamówienia.

- Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 7.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oprócz warunków określonych poniżej, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza, aby cena uległa zmniejszeniu, przy warunku np. zmiany ceny producenckiej oraz

dopuszcza zmianę ceny – jeżeli nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT);

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania całości

asortymentu, przy warunku takim, iż niewyczerpana została część asortymentu.

- Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy - pod rygorem ich nieważności.

§ 8.

Do koordynowania dostawy strony wyznaczają:

a) Zamawiający: …………………………………………………………

b) Wykonawca  - .......................................................................................

§ 9.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych miejscowo dla Zamawiającego sądów powszechnych.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                        WYKONAWCA