Łódź, 04.02.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań do sterylizacji i testów kontrolnych nr 6/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 1  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Biorąc pod uwagę orzecznictwo trzeba wprowadzić taki zapis  - Zgodnie z zapisami  specyfikacji.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?

Tak.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?

Tak

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3 i 4 słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”?

Tak.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Zapisy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź jak wyżej.

Pakiet I – Opakowania do sterylizacji.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 16-29) i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiałoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. - Nie wyrażamy zgody.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy do sterylizacji o gramaturze papieru 70g/m2, czyli o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i o laminacie foliowym składającym się z 6 warstw? Tak.

- Poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 350mm x 200 mb lub 400mm x 200 mb w miejsce rękawa 380mm x 200 mb? Nie

- Poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 400mm x 200 mb w miejsce rękawa 420mm x 100 mb, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Nie wyrażamy zgody.

- Poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 400mm x 200 mb w miejsce rękawa 500mm x 200 mb? Nie dopuszczamy.

- Poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 350mm x 80mm x 100 mb lub 400mm x 80mm x 100 mb w miejsce rękawa 380mm x 80mm x 100 mb? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowego z fałdą o wymiarach 400mm x 80mm x 100 mb w miejsce rękawa 42mm x 90mm x 66mb, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA