Łódź, dnia  4 czerwca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę żywienia pozajelitowego i dojelitowego dla potrzeb całego szpitala – nr sprawy 26/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

- W związku z tym, że w pakiecie Nr 1 w pozycjach od 1 do 8 Zamawiający wpisał przedmioty zamówienia w opakowaniach typu WOREK a w pozycji 9 wymaga zestawów do podaży typu BUTELKA:

Czy Zamawiający ma na myśli:

Zestaw Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK (worek), wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię ?

Odpowiedź: Tak

- W pakiecie Nr 1 jest w sumie jedenaście pozycji, natomiast tylko 10 ponumerowanych pozycji. Aby uniknąć pomyłek w przygotowaniu oferty prosimy Zamawiającego o poprawienie numeracji.

Odpowiedź: Zamawiający przyjął do wiadomości w/w pomyłkę.

- Czy w pakiecie Nr 1 poz. 8 Zamawiający ma na myśli:

Dieta wspomagająca leczenie ran, bogatoresztkowa, normokaloryczna (1 kcal/ml) oparta na białku kazeinowym, zawierająca 0,85g/100ml argininy, 1,03g/100ml glutaminy, karotenoidy, witaminy C 82 ug ER, vit E, cynk 2 mg/100ml. Całkowita zawartość białka 5,5g/100ml. Zawartość 6 rodzajów błonnika (1,5g/100 ml) frakcje rozpuszczalne i nierozpuszczalne. Osmolarność nie niższa niż 315 mOsm/l. % energii pochodzacy: z białka - 20,4%, z węglowodanów - 49,6%, z tłuszczów - 30%.Opakowanie typu pack ( worek ) 1000ml, Typu Nutrison Advanced Cubison ?

Odpowiedź: Tak

Zamawiający prosi o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach.