OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE ZABIEGI ENDOWASKULARNE NA NACZYNIACH OBWODOWYCH

Pakiet 1

Pozycja  1a :

18G, 70mm, średnica wewn. min. 0,035’’

Pozycja 1b :		Skład zestawu:

- chusta angiograficzna min. rozmiar  244x350cm z 3 otworami (dostęp udowy i promieniowy), przezroczysta krawędź - 1 szt.

- fartuch chirurgiczny (rozmiar xl, l) - 2 szt.

- miska plastikowa o średnicy minimum 25cm - 1 szt.

- miska   plastikowa    500ml  - 1 szt.

- pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 75x80cm - 1 szt.

- strzykawka 10ml  - 2 szt.

- strzykawka 20ml  - 2 szt.

- serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt.

- gaziki 100x100mm - 30 szt.

- serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm.

- wewnątrz zestawu naklejka stwierdzająca jałowość zestawu, nazwę produktu, datę ważności

Pozycja 1c :

przezroczyste, zaplatane, bardzo giętkie

męskie/żeńskie z adapterem rotacyjnym

odpowiednie do ciśnienia 84bar/1200psi

Pakiet 2:

kompatybilny ze strzykawką automatyczną MEDRAD Mark V ProVis

Pakiet 3:

przezroczysty, z zastawką mechaniczną z gwintem

Pakiet 5:

Pozycja  5a:

średnica F5; F6; F7; F8; F9; F10; F11; F12

atraumatyczna końcówka i  pokrycie  hydrofilne.

silikonowa zastawka uszczelniająca

wgłębienie w dilatorze zapewniające praktycznie bezstopniowe przejście dilator/koszulka

Pozycja  5b:

średnica F6; F7; F8, F9

atraumatyczna końcówka i  pokrycie  hydrofilne.

silikonowa zastawka uszczelniająca

wgłębienie w dilatorze zapewniające praktycznie bezstopniowe przejście dilator/koszulka

Pakiet 6:

średnica F5; F6; F7; F8

zbrojenie na całej długości

kompatybilny z prowadnikiem max 0,035”

zakres długości 45 – 65 – 90 cm

pokrycie hydrofilne na dystalnej części

Pakiet 7:

końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve

prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem

dostępny prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem

prowadniki sterowalne w ofercie

długości od 45 do 260 cm,

średnica 0,035”

dobre kontrastowanie w rtg

Pakiet 8

końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic

typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, Vertebral, Straight,.

cewnik zbudowany z poliuretanu

marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika

cewnik zbrojony oplotem stalowym

pokrycie hydrofilne

dobra sterowalność 1:1

średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s

średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s

średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s

Pakiet 9:

średnica prowadnika  0.035''

bardzo dobra widoczność na fluoroskopii

minimalna długość prowadnika 260 cm

nitinolowy rdzeń

prowadnik oferowany w kształtach końcówki: angled i prosty

dostępne dwa rodzaje sztywności rdzenia: standardowy i sztywny

trwałe pokrycie hydrofilne.

Pakiet 10:

średnica zewnętrzna 0,018”, sztywność końcówki 4,0g, 12,0g, 30,0g; końcówka cieniująca 3cm, 15 cm

średnica zewnętrzna 0,014", sztywność końcówki 1,0g, 20,0g, końcówka cieniująca 3cm, 17cm

długość całkowita prowadnika 180cm, 300cm

pokrycie hydrofilne na oplocie

pokrycie PTFE na szafcie

rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego

Pakiet  11:

średnica F4; F5

ściana zbrojona stalowym oplotem z zawartością nylonu

kompatybilność z prowadnikiem 0,035''

atraumatyczna, miękka końcówka

obrót 1:1

pokrycie  hydrofilne.

minimum 10 rodzajów krzywizn (modyfikacji), wymagane: headhunter simmons 1 i 2, vertebral, straight, multipurpose, mani.

długość minimum 100cm

dostępność cewników z taperowana końcówką

dostępność cewników o długości 125cm (lub dłuższych)

Pakiet 12:

średnica kanału centralnego przynajmniej 0,035”, 0,018’’ dla systemu OTW oraz 0,014’’ dla systemu monorail

SYSTEM 0,035'' OTW:

cewnik over the wire

kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

wysokie ciśnienie RBP: 18 bar: 3,00 – 4,00 mm (wszystkie długości); 17 bar dla 5,00 mm (dł. 20-60 mm); 6,00 mm (dł. 20 – 60 mm); 16 bar dla 7,00 mm (20  -  40 mm); 15 bar dla 5,00 mm (dł. 80 – 120 mm); 6,00 mm (dł. 80 -0120 mm); 14 bar dla 7,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 8,00 mm (dł. 20 – 40 mm); 9,00 mm (dł. 20 – 40 mm); 11 bar dla 8,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 9,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 10,00 mm (wszystkie długości); 12,00 mm (wszystkie długości)

ciśnienie nominalne 8 bar dla 3,00 do 9,00 mm; 6 bar dla 10,00 do 12,00 mm

dostępne średnice od 3,00 do 12 mm

długości od 20 do 120 mm

materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia

zdolność zwijania się w 6 fałd po opróżnieniu

pokrycie hydrofilne tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na szafcie

średnica systemu dostawczego  5F

2 doskonale widoczne w skopii markery

koszulka  5F dla średnic 3,00 do 7,00 mm; 6F dla 8,00 do 10,00 i 7F dla średnicy 12,00

bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu elastyczności

krótkie czasy inflacji i deflacji balonu

SYSTEM 0,018'' OTW:

cewnik over the wire

kompatybilny z prowadnikiem 0,018”

ciśnienie RBP 12-25 bar

długości balonu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm

średnice balonu: 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 6,5mm, 7,0 mm

długości szaftu 90, 130, 180cm

pokrycie hydrofilne tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na

materiał balonu mocny i odporny na zadrapania i uszkodzenia

rozmiar koszulki 4-5F

markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu

kontrolowana podatność balonu

zdolność balonu do zwijania się w sześć fałd po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP

SYSTEM 0,014'' monorail:

Cewnik balonowy typu rapid exchange

szeroka gama rozmiarów: średnice od 1,25 – 7,0 mm (w zakresie 2,0 – 4,0 mm co 0,25mm, w zakresie 5,0 – 6,0 mm co 0,5mm); długości od 10 do 40 mm;

długość szaftu 140 cm, w rozmiarach 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 także dostępny szaft o długości 160 cm;

ciśnienie nominalne 7 bar dla Ø 1,25 – 2,5 mm, 8 bar dla Ø 2,75 – 7,0 mm;

ciśnienie RBP

  - 14 bar dla Ø 1,25 – 2,50 mm,

  - 18 bar dla Ø 2,75, 3,0 mm,

  - 17 bar dla Ø 3,25 – 4,0 mm,

  - 16 bar dla Ø 4,5 – 7,0 mm;

ciśnienie ABP 24 atm

kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F;

powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu,

profil końcówki (tip/entry profile) 0,017”;

profil balonu (crossing profile) od 0,022” dla 1,25 mm, 0,024” dla 3,0 mm; do 0,028” dla 7,0;

materiał balonu odporny na uszkodzenia i zadrapania;

balon po opróżnieniu zwija się w 3 fałdy;

łatwo przechodzi przez kręte i wąskie naczynia, dobrze penetruje trudne, ciasne i zwapniałe zmiany.

balon typu semi-compliant o kontrolowanej podatności.

bardzo krótki czas deflacji i inflacji <5s

konstrukcja ze wzmocnionym szaftem

cewnik w zakresie średnic 1,25 – 2,00 mm dostępny w wersji z jednym lub dwoma markerami

Pakiet 13:

Pozycja 13a:

lek – Paklitaksel dawka leku 3µg/mm2 powierzchni balonu

cewnik balonowy Over The Wire (OTW)

kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i z koszulką 4F dla wszystkich średnic

dostępne długości użytkowe cewnika: 120cm i 150cm

średnice balonu: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0mm; długości balonu: 40, 80; 120; 150mm

pokrycie hydrofilne na szafcie dystalnym

średnica szaftu proksymalna / dystalna: 3,8F / 3,1F

Pozycja 13b:

lek – Paklitaksel dawka leku 3µg/mm2 powierzchni balonu

cewnik balonowy Over The Wire (OTW)

kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i z koszulką 5F i 6F

dostępne długości użytkowe cewnika: 80cm i 135cm

średnice balonu: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0mm; długości balonu: 20, 40, 60, 80; 120; 150mm

pokrycie hydrofilne na szafcie dystalnym

Pakiet 14:

dobra sterowalność,

wymagane typy ukształtowania końcówki: Hokey Stick, Cobra, Contrlateral, Renal, Headhunter, Cerebral Burke, Multipurpose, Straight, Vertebral

miękka i atraumatyczna końcówka,

marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika,

pokrycie cewnika materiałem PTFE ,

długość cewnika 50 lub 55 oraz 90 lub 100 cm,

duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej średnicy zewnętrznej,

średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,070”

średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078”

średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088”

średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098”

Pakiet 15:

średnica 0,035”

długość 145-300cm

miękka taperowana końcówka min15 cm długości z markerem w części proksymalnej

pokrycie substancją   zwiększającą  manewrowość.

Pakiet 16:

Pozycja 16a:

długość 260 cm

prowadnik z litego stalowego drutu, pokrycie teflonowe

średnica 0,035 -0,038

końcówka o dwóch stopniach sztywności i dwóch krzywiznach, zagięta o średnicy 3,7,15 cm, typ końcówki  (LES) ,

końcówka stalowego drutu może posiadać zaprogramowane łukowate zgięcie

Pozycja 16b:

cewnik zbrojony 4F lub 5F z końcówką typu Bicon-tip widoczną w promieniach roentgena

długość 40-125 cm

dostępne końcówki Vanchi 1,2,3,4,5 przystosowane do chwytania kontralateralnej nogi stentgraftów aortalnych

Pakiet 17:

system OTW

wymagane średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm

wymagane długości stentu 20mm dla średnic 6mm, 7mm, 8mm oraz 30mm, 40mm, 60mm, dla wszystkich wymaganych średnic.

kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

stent elastyczny nadający się do stentowania krętych naczyń

kompatybilność z koszulką 6F dla całego zakresu wymaganych średnic i długości.

Pakiet 18:

system OTW

wymagane średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm

wymagane długości stentu 19mm, 29mm, 39mm, 49mm 59mm.

kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

stent elastyczny nadający się do stentowania krętych naczyń

kompatybilność z koszulką 6F dla całego zakresu wymaganych średnic i długości.

możliwość przeprężenia stentu z powiększeniem średnicy o 2mm

Pakiet 19:

średnica stentu 6, 7, 8, 9, 10mm

długości 20, 40, 60, 80, 100 mm dla całego zakresu wymaganych średnic

stent wycięty z jednego kawałka nitynolu

kompatybilność z koszulką 6F dla całego zakresu średnic/długości

system wprowadzający o długości minimum 120 cm OTW

kompatybilność z prowadnikiem 0,035 cala

Pakiet 20:

Średnice 4, 5, 6, 7 mm

Długości 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200mm

Kompatybilne z koszulką 4F

Kompatybilne z prowadnikiem 0,018”

System wprowadzania OTW 90-135cm

Pakiet 21:

system OTW

stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu

długość systemu wprowadzającego minimum 130 cm

kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów

średnica kanału wewnętrznego 0,035”

średnica stentu, 6 mm, 7 mm, 8 mm

długość stentu 100 mm, 120 mm, 150mm

podwójny mechanizm uwalniania stentu poprzez obroty pokrętła i przesunięcie suwaka umożliwiający dokładne pozycjonowanie stentu i kontrolę szybkości uwalniania

budowa zapobiegająca przesunięciu się stentu "do przodu" podczas uwalniania -  trójwarstwowa budowa szaftu: szaft wewnętrzny, osłonka ruchoma i osłonka stabilizująca.

dobre dostosowanie się stentu do krzywizn naczynia

możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie

Pakiet 22:

system OTW

średnica 4, 5, 6, 7 mm

minimalny zakres długości 20-80 mm

maksymalna średnica prowadnika: 0,018 cala

stent wycięty z jednego kawałka

kompatybilność z koszulką 4F dla całego zakresu średnic i długości

system wprowadzający długości minimum 120 cm

pokrycie stentu substancją obojętną, zmniejszającą adhezję płytek krwi

Pakiet 23:

stent samorozprężalny

zakres śrtednic 8-10mm i długości 20 – 80 mm

kompatybilność z koszulką 6F i z prowadnikiem max 0,035”

Pakiet 24:

wykorzystany środek antyproliferacyjny - paclitaxel

średnica stentu 6mm, 7mm

długość stentu 40, 60, 80, 100mm

długość systemu 80 i 125 cm

Pakiet 25:

Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0 - 3,5mm; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm., oraz 5 ostrzy dla długości 10 cm. (średnice 4, 5, 6mm. )

Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające nylonowy balon

Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5, 4,0; 5,0; 6,0 mm i długości: 10, 20, 40, 100 mm.

System OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018”; kompatybilny z introducerem 5F (2 – 3.5 mm.) i 6F (4 – 6 mm.)

Długości systemu: 50, 90, 137, 155 cm

Obecność znaczników określających część roboczą

Bardzo dobra stabilizacja cewnika podczas zabiegu, zapobiegająca jego ześlizgiwaniu. Brak pokrycia substancją śliską

Ciśnienie RBP 14 – 20 atm.

Pakiet 26:

stent kryty PTFE, samorozprężalny

zakres średnic 5-12mm i długości 30-120mm

kompatybilny z koszulką F8; F9; F10 i prowadnikiem max 0,035”

Pakiet 27:

pojemność 20 ml

przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy

ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia

dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm;

w zestawie kranik trójdrożny

5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji

mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację

blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją

możliwość wykonania precyzyjnej inflacji

Pakiet 28:

kompatybilność z koszulką 6F oraz cewnikiem prowadzącym 8F (0,0088’’) - dla całego zakresu średnic i długości

stent samorozprężalny, nitinolowy w systemie monorail

średnica stentu 6-10 mm

długość stentu 30 mm, 40 mm

dostępność stentów prostych i taperowanych

dostępność 2 rodzajów stentów: zamknięto i otwarto komórkowych

Pakiet 29:

system protekcji dystalnej działający na zasadzie filtra

2 długości prowadnika: 190 i >=300cm

dostępne systemy z ruchomym prowadnikiem i zintegrowanym prowadnikiem

system monorail

Pakiet 30:

system neuroprotekcji proksymalny z zatrzymaniem przepływu

minimalny rozmiar koszulki 8 F, dostępna wersja 9 F

prowadnik  0,035”

profil szaftu dystalnego 5 F

maksymalne rozmiary balonów – proks. 13mm, dyst. 6mm

kanał pracy (working channel) 0,083” (2,12 mm) dla 9 F; 0,069” (1,76 mm) dla 8 F

długość użytkowa 950 mm

bardzo dobra manewrowalność

system odporny na załamania i zagięcia

Pakiet 31:

kompatybilność z koszulką naczyniową 6F

markery na końcu cewnika „świecące” w rtg, pozwalające na powrót do światła prawdziwego naczynia, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych metod wizualizacji

bardzo dobra manewrowalność

powłoka hydrofilna cewnika

nie wymagający dodatkowego sprzętu (t. generatora fali świetlnej, dźwiękowej, napędu mechanicznego, itp.)

Pakiet 32:

wykonany z nylonu

zbrojony na całej długości

typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F, długość od 90cm do 110cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”,

znaczniki na długości 14cm lub 22 cm. segmenty 1 centymetrowe.

8 bocznych otworów

końcówka z możliwością podłączenia strzykawki (Luer Lock)

Pakiet 33:

zbudowana z jednej pętli,

średnica pętli 2,4,5,10,15,20,30 cm

cewnik 3,4,5,6F,

długość koszulki wprowadzającej 105, 150cm,

długość pętli 125, 175 cm

Pakiet 34:

pętla o budowie czterooczkowej,

średnica koszulki 8F,

długość koszulki 55, 100cm,

średnica koszyczka 40 cm

Pakiet 35:

kompatybilne ze standardowym cewnikiem  maksymalnie 0,038”

system uwalniania – za pomocą popychacza lub odczepiane,

pokrycie koszulką dakronową lub bez,

różnorodność kształtów (np. spiralne, proste, t. J, t. tornado)

zakres średnic: 0,038”; 0,035”; 0,018”

Pakiet 36:

system OTW

zakres rozmiarów stentów: długości 40 – 200mm, średnica 4 – 7mm

kompatybilność z koszulką 6F i prowadnikami 0,018”

wysoka odporność na zaginanie

wysoka siła radialna

Pakiet 37:

Pozycja 37a:		echogeniczna igła 21G 4cm,

nitynolowy prowadnik 0,018",

koszulka wprowadzająca 5-6F 7cm  oraz zawór hemostatyczny Check-Flo.

(zawór hemostatyczny mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwalający na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej ze średnicą wewnętrzną 2,9F).

Pozycja 37 b: 		rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej pokryty PTFE,

wersje prowadnika z obciążeniami końcówki 6, 12, 18, 25g i dł. 135, 190, 300cm,

wersja prowadnika wykonana z liniowo-sprężystego nitinolu, przeniesienie obrotu 1:1, doskonała kontrola kierunkowa i popychalność; końcówka zapewniająca doskonałą widoczność,

7 cm miękka końcówka zagięta lub formowalna ułatwiająca przejście przez kręte i zwężone naczynia;

dostępny w wersji hydrofilnej

Pozycja 37 c:

średnice  2,6F i 4,0F

kompatybilny z prowadnikami 0.018”, 0.035”;

długości cewników 65/90/135/150 cm;

końcówka prosta i angled; cewnik na całej długości prosty;

wbudowane 4znaczniki cieniodajne (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń.

pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm.

Pozycja 37 d:

system OTW,

kompatybilny z prowadnikiem 0,018";

śr. 3-7mm, długości 40-100mm kompatybilne z koszulką 4F;

balon o sr. 8F i dł 60, 80, 100mm komaptybilne z koszulką 5F

długość shaftu 80cm i 135cm

Pozycja 37 e:

kompatybilny z prowadnikiem 0,014",

śr. 2; 2,5; 3; 4mm dł 20-200mm,

długość shaftu 170cm;

kompatybilny z koszulką 4F wszystkie średnice i długości

Pozycja 37 f:

średnica balonu 1,5-3mm

długość balonu 20-120mm

wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 3F

długość shaftu 50cm, 90cm, 150cm;

Ultra-niski profil umożliwiający przejęcie balonów przez zestaw wprowadzający 4F Micropuncture Pedal

Pakiet 38:

Pozycja 38a:

kompatybilny z systemem AngioJet

kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i z koszulką 6F

długość robocza cewnika 90cm i 120cm

Taperowana, atraumatyczna końcówka

cewnik Over The Wire,  z 6 otworami roboczymi

możliwość wymiany prowadników

możliwość selektywnego podawania kontrastu

cewnik umożliwiający wykonanie celowanej trombolizy, a następnie trombektomii

pokrycie hydrofilne w części dystalnej cewnika

zakres pracy w naczyniach od 3 do 20mm średnicy

Pozycja 38b:

kompatybilny z systemem AngioJet

kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i z koszulką 4f

długość robocza cewnika 145cm

minimalny rozmiar naczynia 1,5mm

cewnik over the wire, taperowana, atraumatyczna końcówka

odległość pomiędzy markerami 15mm

Pozycja 38c:

kompatybilny z systemem AngioJet

kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, z koszulką 6f i z cewnikiem prowadzącym 8f (≥0,086”)

długość robocza cewnika 120cmm

minimalny rozmiar naczynia 6mm

cewnik over the wire, taperowana, atraumatyczna końcówka o profilu 2mm

odległość pomiędzy markerami 15mm

Pozycja 38d:

kompatybilny z systemem AngioJet

kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i z koszulką 6f

długość robocza cewnika 50cm

minimalny rozmiar naczynia / graftu 3,0mm

cewnik over the wire, z 6 otworami roboczymi, taperowana, atraumatyczna końcówka

Pakiet 39:

zawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, strzykawkę pistoletową, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F)

dostępne średnice: 4F i 5F

dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm

długość segmentu infuzyjnego:

Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm

Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm

kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki

otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany

otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika

pistoletowy system podawania umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego z regulowaną objętością w zakresie od 0,0 ml do 1,0 ml

laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji

Pakiet 40:

kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i z cewnikiem prowadzącym 6F (o świetle min. 0,070”)

długość cewnika 140cm

cewnik t. Rapid Exchange, ze zbrojeniem, z pokryciem hydrofilnym na obwodowych 20cm cewnika oraz marker 2mm od końcówki dystalnej cewnika

powierzchnia światła aspiracyjnego 1,006mm2

szaft posiadający 3 strefy o różnej sztywności 3 markery dostępowe na szafcie

średnica światła aspiracyjnego 0,0446”(1,13mm)

w zestawie: 2x30ml strzykawka aspiracyjna; 2x70µm filtr koszykowy; dren z kranikiem o długości 21,5cm; strzykawka do płukania światła prowadnika oraz kuweta; 1 kuweta MicroStop (zapobiegająca rozpryskiwaniu) – o pojemności 60ml

wskaźnik przepływu aspiracji: przy sile 10 PSI 101,3 ml/min

wskaźnik przepływ aspiracji: 15,82 ml/10sec (przy użyciu strzykawki 30 ml)

Pakiet 40:

Pozycja 41a:

system oparty na układzie dwóch pomp perystaltycznych: wysokiego i niskiego ciśnienia

system umożliwiający jednoczesne wykonywanie aterektomii i trombektomii mechanicznej

konsola posiadająca wskaźnik obrotów cewnika; czujnik zabezpieczający przed podaniem powietrza do cewnika

automatyczny system odpowietrzania cewników

wyświetlacz sygnalizujący błędy systemu i nieprawidłowe działanie elementów systemu z dźwiękową sygnalizacja błędów

konsola przenośna, instalowana na standardowym wieszaku do kroplówek

Pozycja 41b:

zestaw, w którego skład wchodzi: cewnik, jednostka sterująca cewnika, wkład do pomp, dren z kolcem, woreczek zbiorczy; kompatybilny z konsolą sterującą

cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i aktywnej trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej

cewnik over the wire; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i z koszulką 7F

średnice głowicy roboczej cewników: 1,6mm i 1,85mm oraz 2,1/3,0mm i 2,4/3,4mm i długościach roboczych odpowiednio 145 cm, 135 cm, 120cm

Pozycja 41c:

średnica 0,014”

prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316l

rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu

sztywność końcówki 0,7g

końcówka cieniująca 4cm (platyna)

część dystalna pokryta silikonem

pokrycie PTFE

kształt końcówki: prosta i J

dostępne długości: 180cm i 300cm

Pakiet 42:

urządzenie o rozmiarach  5F-7F

założenie po przez istniejącą koszulkę- brak konieczności jej wymiany

osiągnięcie hemostazy poprzez założenie biodegradowalnego, syntetycznego - kwas poliglikolowy - koreczka pozanaczyniowo, nad nacięciem tętnicy

rozkłada się całkowicie w ciągu 60-90 dni na dwutlenek węgla i wodę

możliwość nakłucia tego samego miejsca po 30 dniach, natomiast niezwłocznie 5 mm powyżej lub poniżej miejsca ostatniego nakłucia

Pakiet 43:

urządzenie do zaopatrzenia nakłuć koszulkami 8,5 – 240F

kompatybilność z prowadnikiem 0,035” lub cieńszym

system w oparciu o mechanizm szewny z wykorzystaniem nieabsorbowalnych nici

Pakiet 44:

samocentrujące

cztery ostrza dopasowujące się do średnicy naczynia

rozstaw ostrzy od 1,8mm do 6,0 mm

długość robocza 28cm lub 98 cm

długość całkowita 40cm lub 110cm

teflonowa koszulka instrumentu