Łódź, dnia  17 października   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych – nr sprawy 46/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

Pytanie do pakietu 42:

Czy Zamawiający dopuści zestawy do zamykania tętnic po wkłuciach – urządzenie umożliwia zamykanie tętnic po wkłuciach 5 - 8 F, - urządzenie działające na bazie 3 rozpuszczalnych komponentów biozgodnych- średnica urządzenia: 6 i 8F, - wprowadzanie po prowadniku 0.035" dla 6F i 0.038" dla 8F?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.