Łódź, dnia  22 października   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych – nr sprawy 46/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 3” od Wykonawców.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 18, Stentów obwodowych na balonach z możliwością istotnego doprężania, pokrywanych z PTFE, stalowych, wycinanych laserowo, pokrytych obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz  PTFE, łącznie z końcami stentu, porowatość PTFE 100-120µm dla lepszej biokompatybilności zamontowane fabrycznie na balonie, średnice 6,7,8,9,10 mm z możliwością doprężenia oraz kloszowania stentu w celu lepszej akomodacji do anatomii oraz średnicy naczynia krwionośnego do 12 mm. 2 złote markery, długość stentu: 16,22,38,59mm. Długość systemu: 80 i 120 cm, prowadnik .035ˮ - System OTW. Niski profil przejścia, kompatybilny z koszulką: 6FR dla rozmiarów 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 7 FR dla pozostałych rozmiarów. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8FR dla 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 9FR dla 7 mm pozostałych rozmiarów. Ciśnienie nominalne 8ATM. Średnie ciśnienie rozrywające 12 ATM, celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.