Łódź, dnia  28 października   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych – nr sprawy 46/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 4” od Wykonawców.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 5A koszulki tętniczej 5F-9F dł. 11cm spełniające pozostałe kryteria opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 5B koszulki tętnicze 5F-9F dł. 23 cm spełniające pozostałe kryteria opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 34 pętli do zabiegów wewnątrznaczyniowych trzyoczkowe; średnica koszulki 7F, długość koszulki 100cm, średnica koszyczka do 45 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 40 cewniki do trombektomii aspiracyjnej kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i z cewnikiem prowadzącym 6F (o świetle min. 0,067”); długość cewnika 145cm; cewnik t. Rapid Exchange, ze zbrojeniem, z pokryciem hydrofilnym na obwodowych 25cm cewnika oraz marker 2mm od końcówki dystalnej cewnika; powierzchnia światła aspiracyjnego 0,95mm2; szaft posiadający 3 strefy o różnej sztywności 3 markery dostępowe na szafcie; średnica światła aspiracyjnego 0,043”; w zestawie: 1x50ml strzykawka aspiracyjna; 2x70µm filtr koszykowy; dren z kranikiem; wskaźnik przepływu aspiracji: 96 ml/min; wskaźnik przepływ aspiracji: 16,00 ml/10sec (przy użyciu strzykawki 60 ml).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.