Łódź, dnia  31 października   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych – nr sprawy 46/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 6” od Wykonawców.

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 27  dopuści inflatory o  pojemności 25 ml  i ciśnieniu do 30 atm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści  inflator o większej pojemności jednak Wykonawca musi spełnić pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące ww. sprzętu tj:

- przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy

- ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem

- dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm;

- w zestawie kranik trójdrożny

- 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji

- mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację

- blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją

- możliwość wykonania precyzyjnej inflacji