Łódź, dnia  09.01.2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem z pływającym blatem – nr sprawy 61/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 5”od

Wykonawców.

- Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z głębokością ramienia 64 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami  zawartymi w SIWZ.

- Czy zamawiający zgodzi się aby SID wynosiła 101,3 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy zamawiający dopuści aparat z ruchem wzdłużnym w zakresie 17,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami  zawartymi w SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści aparat z ruchem orbitalnym 150 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami  zawartymi w SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści aparat z prześwitem ramienia 81,3 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami  zawartymi w SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści aparat z maksymalnym prądem dla fluoroskopii i radiografii wynoszącym 150 mA?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami  zawartymi w SIWZ.

- Czy zamawiający zgodzi się na filtrację wewnętrzną 3,7 mm AI?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy zamawiający dopuści aparat z pojemnością cieplną kołpaka 2100 kHU?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami  zawartymi w SIWZ.

- Czy zamawiający zgodzi się aby szybkość chłodzenia anody wynosiła 61kHU/min?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami  zawartymi w SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA