**Nr sprawy: 58/D/14**



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi**

**Dział zamówień publicznych**

**tel. 042/ 63-41-270, fax 42/63 41 254**

**www.zoz-mswia-lodz.pl**

**REGON: 470805076**

**NIP: 726-00-04-820**

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego powyżej 134 000 EURO na:

**dostawę**

**odczynników do badań biochemicznych wraz   
z dzierżawą automatycznych analizatorów**

………………………..

ZATWIERDZAM

**Łódź, 03.12. 2014 r.**

**Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

1. Nazwa i adres Zamawiającego

2. Tryb udzielenia zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Opis części zamówienia

5. Informacje o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

7. Termin wykonania zamówienia

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

9. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełniania warunków udziału   
w postępowaniu

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

12. Termin związania z ofertą

13. Opis sposobu przygotowania oferty

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15. Opis sposobu obliczenia ceny

16. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  
 i sposobu oceny ofert.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

22. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania

23. Załączniki

**1. Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

Dział zamówień publicznych

tel. 042/ 63-41-270, fax 42/63 41 254

www.zoz-mswia-lodz.pl

REGON: 470805076

NIP: 726-00-04-820

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 134 000 EURO, **zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku** **z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych** **(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)**

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

**Kod CPV: 33.69.62.00 38.43.40.00- aparaty**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów wyszczególnione w załączniku nr 2 – formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych do przedmiotu zamówienia. Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ.  
Oferowane wyroby winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu na terenie Polski.   
**Warunki konieczne dla analizatorów biochemicznych**

A. Charakterystyka analizatora podstawowego:

* Wydajność min. 600 badań fotometrycznych/godz.
* Minimum 25 pozycji odczynnikowych

B. Charakterystyka analizatora pomocniczego:

* Wydajność min. 300 badań fotometrycznych/godz.
* Minimum 18 pozycji odczynnikowych

Pozostałe parametry dla analizatorów:

* Niezależny moduł ISE
* Elektrody bezobsługowe
* Pobranie materiału biologicznego z probówki pierwotnej - zastosowanie systemu zamkniętego do pobierania krwi
* Badania wykonywane w różnych płynach ustrojowych ( surowica, osocze, mocz, płyny z jam ciała)
* Oznaczanie z małej objętości materiału biologicznego (próbki pediatryczne)
* Oddzielne igły odczynnikowe i próbkowe
* Czujniki poziomu płynu w pipetorze odczynnikowym i pobierającym próbki
* Detektor skrzepu
* Automatyczne rozcieńczanie próbek
* Odczynniki gotowe do użycia lub przygotowywane automatycznie przez analizator
* System chłodzenia odczynników
* Czytniki kodów odczynników i próbek
* Dostęp do informacji dotyczących stanu odczynników: seria, termin ważności, stabilność – data, ilość badań możliwych do wykonania
* 24 godzinny system pracy
* Praca w trybie CITO bez przerywania ciągłości pracy
* Dostawianie próbek pacjentów bez przerywania ciągłości pracy
* Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej
* Możliwość wprowadzania i przechowywania danych pacjenta
* Możliwość sporządzania raportów dziennych
* Analizatory powinny posiadać program kontroli jakości wraz z możliwością sporządzania kart kontroli za określony przedział czasowy

**Warunki konieczne dotyczące analizatorów**

1. Urządzenia powinny być dodatkowo wyposażone w drukarki laserowe zewnętrzne i zasilacze bezprzerwowe (UPS) podtrzymujące napięcie przez minimum 30 minut.
2. Analizator podstawowy fabrycznie nowy. Dopuszcza się zaoferowanie analizatora pomocniczego, który był eksploatowany nie dłużej niż 4 lata.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis analizatorów świadczony przez autoryzowany serwis producenta w czasie trwania umowy. Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt dostawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia destylarki lub stacji uzdatniania wody, o wydajności zapewniającej pracę oferowanych analizatorów (niewielkie gabaryty) oraz 1 szybkiej drukarki laserowej o wydajności umożliwiającej drukowanie ok. 500 arkuszy dziennie - do pracy w sieci. Powyższy sprzęt będzie przekazany na czas obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni serwis w czasie trwania umowy. Koszty związane z eksploatacją w/w sprzętu powinny być ujęte w ofercie. Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt dostawcy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia odpływu odpadów płynnych bezpośrednio do kanalizacji (o ile analizatory posiadają taką możliwość).
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w czasie trwania umowy dostawę materiału kontrolnego do międzynarodowej kontroli porównawczej RIQAS – 41 parametrów.
7. W przypadku, gdy oferowany sprzęt jest wyposażony w monitor zewnętrzny, wymagany jest monitor minimum 17 calowy LCD.
8. Jeśli istnieje taka konieczność w ofercie powinny być uwzględnione stoły, biurka pod komputery itp. funkcjonalne i niezbędne z punktu widzenia przeznaczenia oferowanego sprzętu.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić długie serie dla odczynników, materiału kontrolnego  
    i kalibratorów – minimum 6 miesięcy.
10. Wykonawca winien zaoferować sprzęt diagnostyczny i odczynniki takiej klasy, aby zapewnić wysoką precyzję i dokładność wykonywanych badań.   
    W trakcie realizacji umowy miarą spełnienia powyższego warunku będą wyniki wewnątrz-  
     i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, kontrola czystości kuwet pomiarowych, czas i skuteczność działań serwisu technicznego i merytorycznego w przypadku ewentualnych awarii sprzętu lub problemów związanych z jakością wykonywanych oznaczeń itp.

**Wykonawca jest zobowiązany:**

* podłączyć analizatory do systemu komputerowego obsługującego laboratorium (komunikacja dwukierunkowa) – koszty podłączenia uwzględnione w ofercie.
* dostarczyć metodyki do wszystkich oznaczanych parametrów oraz instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej. W przypadku zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z analizatorem karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych w formie papierowej potwierdzone za zgodność oraz metodyki badań i instrukcje obsługi aparatów w wersji elektronicznej.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie metodyk i instrukcji analizatorów wraz z pismem przewodnim, w którym Wykonawca poświadczy zgodność z oryginałem w/w dokumentów – bez konieczności podpisywania każdej strony.

* dostarczyć oświadczenie producenta odczynników i analizatorów o pełnej kompatybilności odczynników i sprzętu.
* zapewnić możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta. W przypadku awarii 2 analizatorów w okresie od zgłoszenia awarii do czasu naprawy Wykonawca poniesie koszty związane z transportem i wykonaniem badań przez inną jednostkę przy użyciu analizatorów tej samej klasy lub wyższej, na zlecenie Zamawiającego.

**Etykiety samoprzylepne** – dostawy sukcesywnie co pół roku w ilościach szacunkowych 25 000 / miesiąc gotowe do użytku, z nadrukowanym kodem kreskowym, w zestawach po 2, 3, 4, 6, 8, 10 etykiet/ zestaw (liczba poszczegól­nych zestawów wg szczegółowych ustaleń w okresie eksploatacji),

standard kodu: Code 128C,

wymiary: etykiety – 40 x 14 mm, kodu kreskowego – 25 x 10 mm,

nadrukowany kod kreskowy i odpowiadający mu numer,

numeracja 10-cyfrowa:

pierwsze 2 cyfry: stałe, identyfikator jednostki,

cyfry 3-9: 7-cyfrowy unikalny identyfikator zestawu – interpre­to­wa­ny jako identyfikator zlecenia,

cyfra 10: 1-cyfrowy unikalny identyfikator etykiety w ramach zestawu – inter­preto­wany jako identyfikator materiału w zleceniu,

Wykonawca zobowiązany jest wraz z analizatorami dostarczyć 2 komplety zestawów startowych, zawierających elektrody, odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, eksploatacyjne itp. niezbędne dla uruchomienia aparatów i przeprowadzenia szkolenia personelu. Równocześnie z instalacją należy podłączyć analizatory do LIS.

Oferta powinna zawierać wszystkie odczynniki i materiały potrzebne do wykonania badań będących przedmiotem postępowania. Wykonawca winien zaokrąglić ilość oferowanych opakowań w ciągu 4 lat do pełnego opakowania w górę. Kalkulując liczbę opakowań należy wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników, stabilność na pokładzie, trwałość kalibratorów, mat. kontrolnego itp. Odczynniki i materiały nieujęte w ofercie lub niedoszacowane będą dostarczane na koszt Wykonawcy.

Na jednym analizatorze będą wykonywane następujące badania:

* analizator podstawowy: ASO, RF
* analizator pomocniczy: Ca, Mg, P, Fe, TIBC

Pozostałe parametry z pozycji 1-26 (z wyjątkiem wyżej wymienionych) będą wykonywane zamiennie na 2 analizatorach, przy użyciu jednakowych odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego.

Ilość badań z pozycji 27-30 dotyczy łącznie 2 analizatorów: badania wykonywane będą na dowolnym analizatorze, oferowany sprzęt i odczynniki winny zapewnić otrzymanie porównywalnych wyników.  
Kontrole wykonywane są na poziomie prawidłowym i patologicznym - należy uwzględnić 2 analizatory zgodnie   
z powyższym zapisem.

Harmonogram wykonywania badań:

Większość parametrów jest oznaczanych codziennie, z wyjątkiem: Fe, TIBC, ASO, RF (średnio co 5 dni).

Ilości szacunkowe uwzględniają ilość potrzebną na wykonanie badań, kontroli i kalibracji.

**4. Opis części zamówienia**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**5. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki**

**jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

**7. Termin wykonania zamówienia**

**7.1.** Wymagany termin realizacji zamówienia – **48 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

**7.2.** Miejsce realizacji zamówienia: SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

**8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny**

**spełniania tych warunków**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

**8.1.** Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

**8.2.** Posiadania wiedzy i doświadczenia – **2 dostawy tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości 600000,00 zł każda**

**8.3.** Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

**8.4.** Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**Ocena spełniania warunków udziału określonych w rozdz. 8 nastąpi na podstawie dokumentów/oświadczeń wymienionych w rozdz. 9 SIWZ.**

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**9. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć**

**Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz**

**wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków**

**9.1.** W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

9.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **Załącznik nr 3**

9.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału   
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

**9.2.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

9.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 5.**

9.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.8. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

*W przypadku:*

*1. Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp* ***mają miejsce zamieszkania******poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej****, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.*

*2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2:2, 9.2.3, 9.2.4 oraz 9.2.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,*

*że:*

*a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)*

*b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.)*

*c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)*

*d) w zakresie pkt. 9.2.5. i 9.2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp. (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)*

*3*. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. a, b, c i d zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**9.3** W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów;

9.3.1. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych zgodnie z ich kwalifikacja i posiadają;

- Deklarację Zgodności

- aktualny wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/jeżeli nie dotyczy należy dołączyć stosowne oświadczenie/,

- Oświadczenie o posiadaniu kart charakterystyk substancji niebezpiecznych dla odczynników kwalifikowanych jako substancje niebezpieczne.

- dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w ofercie należy dołączyć materiały informacyjne w postaci katalogów/folderów   
- opis walorów techniczno – eksploatacyjnych analizatora

- metodyki do wszystkich oznaczanych parametrów oraz instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej.

- oświadczenie, że dostawca posiada autoryzowany serwis gwarancyjny.

- charakterystyka oferowanych odczynników

* oświadczenie producenta odczynników i analizatorów o pełnej kompatybilności odczynników i sprzętu.

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

**10. Informacja o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów**

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa

wyznaczonego terminu składania ofert.

10.2. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego:

SP ZOZ MSW w Łodzi

91-425 Łódź

ul. Północna 42

fax 42 634-12-54, mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

10.3. W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający prześle wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania

Edyta Czerwińska

Tel. (42) 634-12-70 – w zakresie proceduralnym.

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 15.00.

**12. Termin związania z ofertą**

12.1. Wykonawcy będą związani ofertą 60 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

**13. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty**

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty

– Załącznik nr 1, nr 2, dokumenty wymienione w rozdziale 9, dowody wniesienia wadium

13.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

13.4. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

13.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

13.6. Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania oferty musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

13.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

13.8. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w odrębnej kopercie dołączonej do oferty. **Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice**

**przedsiębiorstwa. Nie wykazanie na termin składania ofert spowoduje ujawnienie informacji do publicznej wiadomości.**

13.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

13.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.11. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

13.12. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

13.13. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty muszą być kolejno ponumerowane.

13.14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). Oferta musi spełniać następujące wymagania:

13.14.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Pełnomocnik podpisuje Załącznik Nr 3.

13.14.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje Załącznik nr 5.

13.14.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

13.14.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

13.14.5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera(pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

13.14.6. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem (pełnomocnikiem).

13.14.7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

**14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Dział Zamówień Publicznych (budynek administracji, piętro I) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15.01.2015 r.** do godziny 10:00.

14.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

14.3. Kopertę należy opisać następująco:

„Przetarg nieograniczony – dostawa odczynników wraz z dzierżawą” –

OFERTA

14.4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych dnia **15.01.2015 r.** roku o godzinie 10:15.

14.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

14.8. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

15.1. Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty  
 i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

- wartość netto przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

- Koszty dzierżawy

15.2. Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem cenowym.

15.3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

15.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**16. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania**

16.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

16.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

16.3. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

 Cena - 70 %

 Walory użytkowe - 30 %

Cena będzie obliczana wg wzoru:

najniższa oferowana cena

-------------------------------------- x waga kryterium x 100

cena ocenianej oferty

Walory użytkowe:

* stabilność odczynników po otwarciu opakowania (na pokładzie analizatora) – 30
* częstotliwość kalibracji (punktacja wyższa, im mniejsza częstotliwość kalibracji) - 30
* czynności konserwacyjne (ilość, częstość oraz udział operatora - punktacja wyższa,   
  im mniejsza ilość i wyższa automatyzacja procesu) – 20
* ilość punktów kalibracyjnych (punktacja wyższa, im mniejsza ilość punktów kalibracyjnych) - 10
* żywotność elektrod – 10

**Prosimy o opis każdego kryterium w dokumencie „**charakterystyka oferowanych odczynników”.

Oferta powinna zawierać wszystkie dane umożliwiające ocenę kryterium „walory użytkowe’.  
100 punktów to wagowo 30 pkt.

1. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max 100 pkt.

2. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze**

**oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

18.2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

18.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy PZP.

18.4. W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

**19. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

19.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości **28500,00 zł** do terminu składania ofert.

19.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, z późn. zm.).

*Wymaga się, aby gwarancja bankowa była udzielona wyłącznie na zasadach polskiego prawa bankowego.*

Treść gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wskazywać sposób reprezentowania Gwaranta i Wykonawcy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana(e) przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać, bezwarunkowe, na każde pisemne, uzasadnione żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo

zamówień publicznych.

*Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w innej formie niż wyżej wymienione.*

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, z dopiskiem: Wadium - odczynniki.

**20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Wzór umowy zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany   
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

- zmiany numeru katalogowego towaru, z zachowaniem pozostałych parametrów,

- zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT

- obniżenie cen w zakresie oferowanego asortymentu

* zamiana oferowanych odczynników na odczynniki o parametrach nie gorszych niż oferowane w przypadku wycofania ich z rynku oraz wstrzymania produkcji (w cenie nie wyższej niż oferowane)
* zamiana oferowanych odczynników na odczynniki o parametrach nie gorszych niż oferowane w przypadku braku aktualnego dopuszczenia do obrotu na terenie RP

Zmiany wymagają potwierdzenia pisemnego w formie aneksu do umowy.

**21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy   
w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść odwołanie zgodnie   
z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**22. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie**

**zamówienia**

22.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu

postępowania.

22.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

22.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

22.4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem kopię protokołu.

22.5. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji,

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

22.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

**23. Załączniki**

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - Formularz ,,Doświadczenie Wykonawcy”

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy komisji przetargowej:

Małgorzata Plak - ……………………………………………….

Aldona Tokarek - ……………………………………………….

Agnieszka Bonar-Ziemba - ………………………………………………………………….

J. Edyta Czerwińska …………………………………………………

#### Załącznik Nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

**Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:**

**………………………………………………………………………**

**Adres\*: …………………………………………………………….**

**Tel. \*: ………………………………………………………………**

**REGON \* : ………………………………………………………...**

**NIP \* : ………………………………………………………………**

**FAKS, \* na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………**

**E – MAIL \* na który zamawiający ma przesłać korespondencję ……………………………...**

**\****w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy*

**SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSW**

**ul. Północna 42**

**91-425 Łódź**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorównr 58/D/14

***Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w następującym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę***

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

**Oświadczamy, że:**

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert.
2. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury.
3. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 4).
5. Akceptujemy 12 miesięczny okres stałości cen od dnia podpisania umowy.
6. Po okresie stałości cen Zamawiający dopuszcza zmianę ceny nie częściej niż raz na kwartał z 14 dniowym wyprzedzeniem w oparciu o zmiany kursu EURO ogłaszane przez NBP.
7. Średni kurs EURO NBP z dnia ……….. r. .................................
8. Miesięczny czynsz za dzierżawę aparatu w wysokości..............................zł. brutto.
9. Oferta została złożona na ................................. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ...................
10. Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... w formie ................................................................ .
11. Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr .......................................  
    …………………………………………………………………………………………………………………………
12. Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/
13. Nasz numer REGON .................................................... NIP: ........................................................

Województwo: .........................................................................

Tel.: ............................................................ Fax.: ............................................................

Adres internetowy: .....................................................

Strona internetowa: ....................................................

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ ..............................................................................

............................................................................................

*Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy*

*Informacja dla wykonawcy:*

*Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę*

**Załącznik nr 3**

Nazwa i adres Wykonawcy ..........................................................................................................................................................................................................................

Telefon.....................

Fax................... Adres e -mailowy ……………………………

**OŚWIADCZENIE**

**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)**

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące:

**1)** posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

**2)** posiadania wiedzy i doświadczenia,

**3)** dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

**4)** sytuacji ekonomicznej i finansowej.

*................................................ ......................................*

*(miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka)*

**Załącznik Nr 5**

*(pieczęć firmy)*

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

***Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (*Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm*.)***

*................................................ ...............................*

*(miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka*)

**Załącznik nr 8**

(pieczęć wykonawcy)

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Występując jako Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : **dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów**

Na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 24 ust. 2 pkt 5, oświadczam, że:

* Nie należymy do grupy kapitałowej;
* Należymy do grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 7**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon...............................................................................................................................

Fax.....................................................................................................................................

**Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania w placówkach służby zdrowia stosownie do zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679).**

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

**załącznik nr 4**

Projekt umowy

Zawarta w dniu .................................. w Łodzi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych nr 58/D/14  
Pomiędzy:  
**Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych   
w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej nr 42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023744, posiadającego NIP: 726-00-04-820 oraz REGON: 470805076, reprezentowanym przez:**

**Dyrektora –** **dr n. med. Roberta Starca,**

zwanym dalej Zamawiającym

**a…………………. z siedzibą w ……………., ul. ………….., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym ………… , …………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………., NIP ……….., Regon: …………….**reprezentowanym przez:

.........................................................................

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

§ 1

Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz   
   z dzierżawą automatycznych analizatorów. Ilości odczynników niedoszacowanych będą dostarczane na koszt Wykonawcy nieodpłatnie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia na okres czterech lat analizatorów typu ............................................. umożliwiających wykonywanie badań w oparciu o dostarczone testy.
3. Koszt dzierżawy analizatorów jest stały przez cały okres trwania umowy i wynosi miesięcznie.....................zł brutto, słownie ................................., w tym VAT ................., słownie ................................zł.

§ 2  
Cena

1. Wykonawca dostarcza towar określony w § 1 za cenę jednostkową wskazaną w formularzu cenowym z dnia …………. r. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wartość brutto niniejszej umowy wynosi **………… zł**, słownie ………………………
2. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w „ Formularzu cenowym” nie ulegną zmianie przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia obowiązywania umowy.

§ 3  
Warunki płatności

* + 1. Strony ustalają, iż zapłata za dostarczony towar oraz czynsz dzierżawny następować będzie   
       w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT.
    2. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od dani doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającemu na konto Wykonawcy ………………………………………..
    3. Za datę uregulowania należności uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
    4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

§ 4  
Termin dostawy

1. Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.
2. Ilości szacunkowe mogą ulec zmianie.
3. Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą dostarczone do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ MSW w Łodzi przy ul. Północnej 42 na koszt Wykonawcy
4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę do Zamawiającego w przypadku dostaw w ilościach mniejszych niż wskazane szacunkowo w formularzach cenowych.
5. Wykonawca obowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków dopuszczenia do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczany przedmiot umowy.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment nie krótszej niż 6 miesięcy od dnia dostawy.

§ 5  
Reklamacje

1. W przypadku braków ilościowych lub jakościowych w dostawie Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru zawiadamia Wykonawcę pisemnie o wadach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny   
   z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji   
   o brakach lub o złej jakości towaru.
3. Strony ustalają, iż w przypadku:

* opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę   
  w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia
* opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
* negatywnych wyników wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości 1% wartości brutto przedmiotu umowy
* niedochowania terminów, o których mowa w § 7 ust 8, 9 umowy 1% wartości brutto przedmiotu umowy
* odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu.

1. W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli te nie pokrywają wyrządzonej szkody.
3. Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 5 dni uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnica kosztów wynikająca z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciążać będzie Wykonawcę.
4. Zakup interwencyjny, o którym mowa powyżej skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy   
   o wielkość tego zakupu.

§ 6

Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia ………………. roku.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że jest prawnie jedynym właścicielem automatycznych analizatorów: typ ……………… o wartości ......... zł. Szczegółowe parametry analizatorów zawarte są   
   w ofercie przetargowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu do użytkowania analizatory, o którym mówi ust. 1 w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Przekazanie analizatorów nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony, dołączonym do niniejszej umowy.
4. Wykonawca dostarczy analizatory i zainstaluje je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dostawy, transportu, instalacji, szkolenia personelu, itp. ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający zobowiązuje się użytkować analizatory zgodnie z ich przeznaczeniem   
   i wymogami prawidłowej eksploatacji.
6. Zamawiający zobowiązuje się ubezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich na czas trwania umowy dzierżawy.
7. Serwis gwarancyjny w czasie trwania dzierżawy świadczony będzie przez: - .............................................................................................................................

Okres gwarancji na dostarczone analizatory wynosi 48 miesięcy licząc od dnia przekazania analizatorów do eksploatacji, podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i przeszkolenia personelu. Naprawy analizatorów oraz przeglądy okresowe w czasie trwania dzierżawy dokonywane będą przez Wykonawcę nieodpłatnie. Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczone na koszt Wykonawcy.

1. Czas oczekiwania na naprawę wynosi maksymalnie 24 godziny.
2. W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia analizatora zastępczego.
3. W przypadku trzykrotnej naprawy jednego podzespołu w czasie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany analizatora na nowy.
4. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, jeżeli czas naprawy gwarancyjnej wynosi 7 lub więcej dni.
5. Zamawiający nie może udostępnić analizatora do użytkowania osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.
6. Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.
7. Wykonawca winien zapewnić możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta. W przypadku awarii 2 analizatorów w okresie od zgłoszenia awarii do czasu naprawy Wykonawca poniesie koszty związane z transportem i wykonaniem badań przez inną jednostkę przy użyciu analizatorów tej samej klasy lub wyższej, na zlecenie Zamawiającego
8. Po zakończeniu umowy dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu analizatora  
    w stanie nie pogorszonym z wyłączeniem zużycia wynikającego z jego eksploatacji.

§ 8

1. Strony postanawiają, że Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wynikających z niniejszej umowy wierzytelności w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem nieważności. Przelew wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej wierzytelności.
2. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do nieprzyjmowania bez jego zgody, od osób trzecich, żadnych zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego i wynikających z niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca nie przyjmuje bez zgody Zamawiającego poręczenia za dług Zamawiającego wynikający z niniejszej umowy. Przyjęcie zabezpieczenia wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości poręczenia lub przyjętego w innej formie zabezpieczenia.

§ 9

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

* zmiana cen spowodowana zmianą stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT)
* numeru katalogowego towaru
* zmian cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie
* zamiana oferowanych odczynników na odczynniki o parametrach nie gorszych niż oferowane w przypadku wycofania ich z rynku oraz wstrzymania produkcji (w cenie nie wyższej niż oferowane)
* zamiana oferowanych odczynników na odczynniki o parametrach nie gorszych niż oferowane w przypadku braku aktualnego dopuszczenia do obrotu na terenie RP

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia w dostawach czy opóźnienia w naprawie sprzętu.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego W imieniu Wykonawcy

................................................ ...........................................

**Robert Starzec**

Załącznik nr 6

.................................................

Pieczęć firmowa Wykonawcy

***DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj dostawy** | **Wartość brutto dostawy, za którą Wykonawca był odpowiedzialny** | **Termin wykonania dostawy**  **od....... do .....** | **Miejsce realizacji dostawy** | **Generalny Wykonawca (GW) czy podwykonawca (PW)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* w załączeniu należy przedstawić referencje od wszystkich wymienionych dostaw.

..................................... dn. .......................

..............................................

Podpis osoby upoważnionej

do podpisu