Łódź, 13.03.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku, bielizny wielorazowego użytku, sprzęt jednorazowego użytku nr 8/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 1 poz. 20

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zamawiający wymaga aby chłonność podkładu wynosiła minimum 4 litry. Tak chłonność winna być min 4 l.

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że zamawiający wymaga aby rdzeń chłonny podkładu znajdował się na całej jego długości, co maksymalnie zwiększy jego chłonność. Tak, rdzeń chłonny na całej długości.

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że zamawiający wymaga aby podkład posiadał powierzchnię całkowicie gładką ( bez zagięć, przeszyć, pikowania). Tak, powierzchnia winna być gładka.

Pakiet nr 1 poz. 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozmiarze 13 x 235 cm.

Zgodnie z SIWZ.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozmiarze 15 x 260 cm

Wyrażamy zgodę.

Pakiet nr 1 poz. 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednoczęściowej osłony na aparat RTG w rozmiarze 230 x 104 cm.

Wyrażamy zgodę.

Pakiet 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartucha chirurgicznego o gramaturze 41 g/m2, o odporności na penetrację płynów min. 127 cm H2O. spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 4, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo o wymiarach  min. 77x142cm. 
Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 12

- Prosimy o dopuszczenie cewnika Foleya 100% silikon ze strzykawką z 10% roztworem gliceryny zapewniającym stałe wypełnienie balonu, możliwość stosowania nawet do 6 tygodni, sterylny. 
Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 13

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 22G bez prowadnicy, reszta zapisów SIWZ bez zmian. 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby zewnętrzna warstwa wykonana z włókniny polipropylenowej była trwale  spojona poprzez pikowanie z wewnętrzną warstwą chłonną, co zapobiega marszczeniu się materiału podczas układania pacjenta co ma bezpośrednie przełożenie na ograniczenie ryzyka mikro urazów skóry, a w konsekwencji odleżynom. 
Patrz odpowiedzi powyżej.

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czepka o gramaturze 12g/m2, w rozmiarze uniwersalnym, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepka chirurgicznego o kroju furażerki o gramaturze w części górnej 10g/m2 oraz w części bocznej powyżej 40g/m2, w rozmiarze uniwersalnym, pakowanego po 100 sztuk w pudełku.
 Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy projektu umowy

- § 8 ust. 2 – Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zapisu umowy: ”zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT, przy zachowaniu cen netto”. 
Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy Pakietu nr I

- Poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków pakowanych min. po 100szt., ale w estetycznych kartonikach z podajnikiem? Tak dopuszczamy.

- Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zgodne z SIWZ o min. gramaturze 35g/m2? Tak dopuszczamy.

- Poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści nogawice o długości min. 115cm? Tak dopuszczamy.

- Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści sterylne taśmy lepne w rozmiarze 9x49cm? Tak dopuszczamy.

- Poz. 28 – Czy Zamawiający dopuści śliniaki w kolorze zielonym? Zgodnie z opisem.

- Poz. 30 – Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 16x24cm? Tak dopuszczamy.

- Poz. 34 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z regulowanym otworem w rozmiarze min. 50x75cm? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr II

- Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczowych wykonany z włókniny PP oraz folii PE (łączna gramatura 63 g/m2), odporność na przenikanie płynów 162 cm H2O; osłona na stolik mayo wykonana z włókniny wiskozowej 27 g/m2 oraz folii PE o grubości 60µ; opakowanie folia/papier; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

- Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoprotezy i artroskopii stawu kolanowego wykonany z włókniny PP oraz folii PE (łączna gramatura 63 g/m2), odporność na przenikanie płynów 347 cm H2O; osłona na stolik mayo wykonana z włókniny wiskozowej 27 g/m2 oraz folii PE o grubości 60µ; opakowanie folia/papier; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Lub

Zestaw wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE, 4-warstwowy w strefie krytycznej o łącznej przybliżonej gramaturze 114,55 g/m2, odporność na przenikanie płynów 840 cm H2O; wzmocniona osłona na stolik mayo wykonana z laminatu: folii PE 50µ i włókniny wiskozowej 40 g/m2 oraz dodatkowo folii PE grubości 80µ; opakowanie folia/folia; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoprotezy i artroskopii stawu kolanowego wykonany z włókniny PP oraz folii PE (łączna gramatura 63 g/m2), odporność na przenikanie płynów 347 cm H2O; osłona na stolik mayo wykonana z włókniny wiskozowej 27 g/m2 oraz folii PE o grubości 60µ; opakowanie folia/papier; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Lub

Zestaw wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE, 4-warstwowy w strefie krytycznej o łącznej przybliżonej gramaturze 114,55 g/m2, odporność na przenikanie płynów 840 cm H2O; wzmocniona osłona na stolik mayo wykonana z laminatu: folii PE 50µ i włókniny wiskozowej 40 g/m2 oraz dodatkowo folii PE grubości 80µ; opakowanie folia/folia; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Ad. pakietu II - Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Dotyczy Pakietu nr IV

- Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny spełniający wymagania siwz o min. gramaturze 35 g/m2, z dodatkowymi wzmocnieniami na rękawach i przodzie fartucha o łącznej gramaturze min. 68 g/m2; odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 149 cm H2O, w obszarze mniej krytycznym 61 cm H2O? Tak dopuszczamy.

- Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne dwuwarstwowe bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, serwety wykonane z jednorodnego materiału, zestaw spełnia wszystkie parametry wg wymogów normy EN 13795; skład następujący:

Tak dopuszczamy powyższy.

Lub zestaw uniwersalny trójwarstwowy o gramaturze pow. 60 g/m2 z dodatkową warstwą chłonną, wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE:

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x145cm? Tak dopuszczamy.

- Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści trójwarstwową serwetę chirurgiczną o wymiarach 150x200cm? Tak dopuszczamy.

- Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw 4-warstwowy w strefie krytycznej, wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE o gramaturze pow. 60g/m2, odporność na penetrację płynów 840 cm H2O w strefie krytycznej, duża wytrzymałość na rozerwanie na mokro 385 kPa i na sucho 330 kPa; zestaw zgodny z EN 13795; skład zestawu:

Tak dopuszczamy powyższy.

Lub

Zestaw zestaw 4-warstwowy w strefie krytycznej, wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE, odporność na penetrację płynów 840 cm H2O w strefie krytycznej, duża wytrzymałość na rozerwanie na mokro 385 kPa i na sucho 330 kPa; zestaw zgodny z EN 13795; skład zestawu:

- Poz. 6 – Czy Zamawiający wydzieli tę pozycję z pakietu, co pozwoli większemu gronu Wykonawców na udział w postępowaniu? Tak wyrażamy zgodę na wydzielenie pozycji z pakietu.

Dotyczy Pakietu nr III

- Poz. 1 – Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu?

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści sterylną torbę na płyny w rozmiarze 50x50cm?

- Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wymagania siwz oraz normy EN 13795  o następującym składzie:

- Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wymagania siwz oraz normy EN 13795  o następującym składzie:

Lub zestaw wykonany z laminatu (włóknina wiskozowa + folia PE o gramaturze pow. 60 g/m2), spełniający wymagania normy EN 13795:

- Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści torbę na płyny 360° w rozmiarze 80x100cm wykonaną z folii PE z wbudowaną folią chirurgiczną bez właściwości bakteriobójczych, lecz wyposażoną w sztywnik, zwór

- Ad. pakietu III - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1

Poz.  1 - Czy można zaoferować czepek operacyjny, pakowany w worek foliowy po 100 szt. rozmiar uniwersalny? 
Zgodnie ze specyfikacją.

Poz. 4 - Czy można zaoferować czepek operacyjny damski typu harmonijka bez nadruku? 
Nie można.

Poz. 5 - Czy można zaoferować sterylny fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 w strefie niekrytycznej i 40g/ m2 w strefie krytycznej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
 Tak wyrażamy zgodę.

Poz. 6 -  Czy można zaoferować serwetę sterylną wykonana z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m2 w rozmiarze 60x40cm? 
Zgodnie z opisem.

Poz. 6 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o gramaturze 43 g/m2 w rozmiarze 75x45cm? 
Odpowiedź j.w.

Poz.  7 - Czy można zaoferować sterylną serwetę z otworem owalnym 6x8cm i gramaturze 56 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
 Zgodnie z opisem.

Poz. 8 -  Czy można zaoferować jałową serwetę z otworem z możliwością dostosowania średnicy otworu o gramaturze 56 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Zgodnie ze specyfikacją.

Poz. 9 - Czy można zaoferować serwetę sterylną bez przylepca o gramaturze 56 g/m2?
 Zgodnie ze specyfikacją.

Poz.  9 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 75x45cm i gramaturze 56 g/m2? 
Odpowiedź j.w.

Poz.  10 - Czy można zaoferować podkład higieniczny o gramaturze 98,8 g/m2 o absorpcji nie mniejszej niż 1500 ml?

Zgodnie z odpowiedziami i opisem.

Poz. 12 –  Czy można zaoferować taśmę w rozmiarze 9 x 50cm? 
Tak dopuszczamy.

Poz. 13 - Czy można zaoferować męskie ubranie chirurgiczne wykonane z miękkiej wysokobarierowej włókniny SMS o gramaturze 45 g/m2 o nieprzemakalności 23cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie 138 kPa?
 Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pragniemy wyjaśnić, że włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS.  Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu.

Poz.  16 - Czy można zaoferować podkład higieniczny o gramaturze 67,4 g/m2 o absorpcji nie mniejszej niż 1050 ml? 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Poz.  21 - Czy można zaoferować foliowe ochraniacze na buty niejałowe bez warstwy antypoślizgowej? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Poz.  21 - Czy można zaoferować włókninowe ochraniacze na buty? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Poz. 23 - Czy można zaoferować spodnie włókninowe o gramaturze 35 g/m2? Nie wyrażamy zgody.

Poz.  24 - Czy można zaoferować zestaw pościeli trzyczęściowy z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 o składzie:

- prześcieradło 150x210cm

- poszwa 150x200cm

- poszewka 75x90cm

Zgodnie ze specyfikacją.

Poz. 25 - Czy można zaoferować sterylna jednorazową osłonę na przewody o rozmiarze 15x250cm i grubości folii 30 mikronów? Zgodnie ze specyfikacją.

Poz. 27 - Czy można zaoferować jednorazowy podkład higieniczny wykonany z mocnego, chłonnego laminatu nieprzemakalnego o rozmiarze 90x200cm? Tak można.

Poz. 28 - Czy można zaoferować śliniaki bibułowo-foliowe o rozm. 40x60cm w kolorze niebieskim wykonane z jednej warstwy bibuły i folii + kieszonka 10cm? Nie wyrażamy zgody.

Poz. 29 - Czy można zaoferować osłonę na aparat RTG o rozmiarze 183x105cm o grubości ok. 30 mikronów? Zgodnie z opisem.

Poz. 32 - Czy można zaoferować sterylny zestaw do implantacji stengraftu o następującym składzie:

- serweta z panelem foliowym o rozmiarze 320x235cm i dwoma otworami o średnicy 12cm - 1 szt.

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt. Tak dopuszczamy.

Poz.  32. Czy można zaoferować sterylny zestaw do implantacji stengraftu gdzie grubość folii wynosi ok. 30 mikronów, szerokość folii będącej osłoną panela foliowego po jednej stronie wynosi 90 cm na całej długości, rozmiar warstwy chłonnej wokół otworu wynosi 120x80cm? Tak dopuszczamy.

Poz. 33. Czy można zaoferować podkład zakozetkowy o szerokości 33cm, perforacji co 50cm i długości rolki 25m? Ilości rolek zostaną odpowiednio przeliczone. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji..

Pakiet II

Poz.  1 - Czy można zaoferować sterylny zestaw do operacji brzuszno-kroczowych, skład zestawu:

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,05mm i chłonnej warstwy włókninowej, gramatura włókniny 24 g/m2, gramatura folii 40 g/m2. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, obłożenie niepalnie, brak potwierdzenia I klasy palności. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo gramatury 56 g/m2 obłożenie posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie płynów 250cmH2O, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Poz. 2 - Czy można zaoferować sterylny zestaw przeznaczony do zabiegu endoprotezy i artroskopii stawu kolanowego w składzie:

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,05mm i chłonnej warstwy włókninowej, gramatura włókniny 24 g/m2, gramatura folii 40 g/m2. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, obłożenie niepalnie, brak potwierdzenia I klasy palności. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo gramatury 56 g/m2 obłożenie posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie płynów 250cmH2O, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Poz. 3 - Czy można zaoferować zestaw do chirurgii stawu biodrowego w składzie:

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,05mm i chłonnej warstwy włókninowej, gramatura włókniny 24 g/m2, gramatura folii 40 g/m2. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, obłożenie niepalnie, brak potwierdzenia I klasy palności. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo gramatury 56 g/m2 obłożenie posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie płynów 250cmH2O, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Ad. Pakietu II -  Nie wyrażamy zgody na zaproponowanie powyższych rozwiązań.

Pakiet IV

Poz. 1 - Czy można zaoferować sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g/m2 strefie mniej krytycznej i gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej, odporności na penetrację płynów w strefie krytycznej 187 H2O a, poza obszarem wzmocnień 44,3 cm/H2O. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Poz. 2 - Czy można zaoferować sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, pragniemy poinformować, że pomimo gramatury 56 g/m2 laminat charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na penetrację płynów na poziomie 250 cm/H2O. Zestaw posiada 2 naklejki do archiwizacji danych. Tak dopuszczamy.

Skład zestawu:

Poz. 3 - Czy można zaoferować sterylną serwetę na stolik Mayo o rozmiarze 145x80cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Poz. 4 - Czy można zaoferować  sterylną serwetę na stół instrumentalny o rozmiarze 190x150? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Poz. 5 - Czy można zaoferować sterylne obłożenie do artroskopii barku, w składzie:

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, pragniemy poinformować, że pomimo gramatury 56 g/m2 laminat charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na penetrację płynów na poziomie 250 cm/H2O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro 150 kPa. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z pakietu? Pozwoli to na złożenie oferty, tym samym wybór najkorzystniejszej oferty. Patrz odpowiedzi.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)? Zamówienie szacowano z należytą starannością w oparciu o zużycie z ostatnich 12 miesięcy. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Dni robocze.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Dni robocze.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3 i 4 słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu  umowy”? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Projekt umowy podaje zakres zmiany umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Cena brutto nie może ulec zmianie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Projekt umowy podaje zakres zmiany umowy.

Pytanie  dot. Pakietu  3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia dwudziałową o wymiarach  18 cm x 30 cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ  Tak dopuszczamy.

Pytanie  dot. Pakietu  3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści  torbę na płyny o wymiarach 50cm x 60 cm, bez sita. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepki w rozmiarze uniwersalnym, w opakowaniach foliowych a’100 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepki bez nadruku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową serwetę (włóknina polipropylenowa + błona poliolefinowa) o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozerwanie 95 Kpa, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozerwanie 95 Kpa, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 10, 16

Czy Zamawiający dopuści podkład wysokochłonny o gramaturze 180g/m2 +/-20g/m2,o chłonności 0,15ml/cm2 +/-0,002ml/cm2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 1 , pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody wykonaną z folii o gramaturze 40g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o grubości 0,02mm, pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych a’100szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści śliniaki wymiarach 35cm x 48cm + kieszonka 12cm, w kolorze zielonym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 90g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści podkład foliowo-celulozowy o wymiarze 47m x 39cm, perforowany co 50cm, o gramaturze całkowitej 34g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści podkład foliowo-celulozowy o wymiarze 50m x 48cm, perforowany co 38cm, o gramaturze celulozy 23g/m2 oraz gramaturze folii 13g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 7, pozycja 1

Prosimy o określenie rozmiaru oczekiwanego kompresu wraz z ewentualną tolerancją. Wymiary: 10 cm x 10 cm.

Ad. 1 Klej typu Histokit 500 ml.

Ad. 2 Odwapniacz do kości szybkodziałający.

Ad. 3 Wg Mayera.

Ad. 4 Tak typu Labofix.

Ad. 5 Projekt umowy nie ulega zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA