Łódź, 01.09.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego nr 36/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach:

Pakiet 10 Endoproteza stawu biodrowego cementowa

Trzpień prosty,  cementowany, bezkołnierzowy, niewymagający centrali zera – samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 9 rozmiarach. 
Panewki polietylenowe cementowane w wersji niskoprofilowej, ze znacznikiem RTG dostosowana do głowy endoprotezy o średnicy 28 lub 32 mm. Panewki w min 12 rozmiarach ( dla głów 28 mm) i w min 7 rozmiarach ( dla głów 32 mm).

Korek polietylenowy do zamykania jamy szpikowej, rozmiary dostosowane do średnicy jamy szpikowej kości udowej o średnicach w zakresie 9-19 mm (włącznie) w min 6 rozmiarach. Głowa bipolarna o wewnętrznej średnicy 22 i  28 mm , średnica zewnętrzna od 42 do 55 mm o skoku co 1 mm.

Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 22 mm w trzech rozmiarach oraz 28 mm w 
5 rozmiarach długości szyjki.

Przedmiot zamówienia winien być zgodny z opisem podanym w specyfikacji.

Czy w § 3 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Wyrażamy zgodę.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 3 :

Za dostarczenie towaru w trybie § 4 ust. 1 i § 5 ust. 2 po terminie Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem, o której mowa w § 2 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy umowy przechowania

W związku z tym, iż zgodnie z art. 2 ust. 13 ustawy PZP przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą wnosimy o modyfikacje zapisów wzoru umowy w § 2 ust. 1  poprzez zastąpienie słowa „nieodpłatnie” słowami „bez odrębnego wynagrodzenia”.

Wyrażamy zgodę.

Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

– Zamawiający zobowiązuje się pobierać i zużywać sprzęt medyczny począwszy od sprzętu medycznego o najkrótszym terminie przydatności do użycia w ramach danego asortymentu. Strony ustalają, iż Zamawiający przeprowadzał będzie kwartalne przeglądy powierzonego sprzętu medycznego, w ramach których możliwe jest zgłoszenie Wykonawcy możliwości wymiany sprzętu medycznego o zbliżającym się upływie terminu przydatności do użycia. Strony ustalają, iż Zamawiający nie może żądać dokonania wymiany sprzętu medycznego o terminie przydatności do użycia krótszym niż 6 miesięcy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy w § 7 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury? Zgodnie z zapisami umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych, za dostarczenie towaru w trybie § 4 ust. 1 i § 5 ust. 2 po terminie, na 0,2% ceny jednostkowej brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem  o której mowa w § 2 za każdy dzień zwłoki?

Zgodnie z zapisami umowy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA