Łódź, 06.02.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych nr 3/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika

Pytanie nr 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie parametrów technicznych zbiornika i parownicy aktualnie posadowionych  na  terenie SP ZOZ MSW w Łodzi

Dane techniczne zamieszczone są w specyfikacji (rozdział III).

Pytanie nr 2

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie czy podmianie podlegają panele rozprężania tlenu?

Nie podlegają.

Pytanie nr 3

Czy podmianie podlega osprzęt przyłączy do butli (przyłącza do butli, węże etc.) czy ewentualnie tylko sam panel redukcji ?

Nie podlega.

Pytanie nr 4

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie danych technicznych fundamentów, na których posadowione  są  stacje zgazowanie ciekłego tlenu medycznego (parametry, wymiary, zbrojenie, zamieszczenie projektu fundamentów).

Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie typu posiadanego zabezpieczenia zasilaniu elektrycznego oraz rodzaju kabla do rozładunku zbiorników z ciekłym tlenem medycznym?

Zasilanie elektryczne przystosowane do typowych cystern gazu.

Pytanie nr 6

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie do SIWZ mapki sytuacyjnej drogi/dróg  dojazdowej/dojazdowych do miejsca/miejsc  rozładunku ciekłych i sprężonych gazów medycznych.

Dojazd do zbiornika i magazynów gazów bez utrudnień.

Pytanie nr 7

Czy na terenie Szpitala oraz na drogach dojazdowych do Szpitala występują ograniczenia/utrudnienia w dojeździe dużych pojazdów (np. cysterna) do instalacji?

Nie występują.

Pytanie nr 8

Jak są ogrodzone i oświetlone stacje zgazowania tlenu?

Zbiornik jest ogrodzony siatką, teren oświetlony.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający posiada możliwość zasilania rezerwowego z butli na czas podmiany zbiorników ciekłego tlenu medycznego ?

Istnieje możliwość zasilania z butli.

Pytanie nr 10

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w kwestii instalacji/rurociągu od stacji zgazowania MEDLOX do „instalacji zasilającej wewnętrzną sieć zaopatrzenia klienta”:
a.) Jaka jest średnica obecnej instalacji, 
b.) Planowana ilość metrów bieżących dla tej instalacji,
c.) Rodzaj wykonanej instalacji (rurociąg podziemny, rurociąg naziemny, rurociąg po elewacji budynku, rurociąg na estakadzie, etc …)

d.)Czy Zamawiający jest właścicielem instalacji.

Zamawiający jest właścicielem instalacji. Instalacja zasilania jest nowa i nie wymaga żadnych zmian.

Pytanie nr 11

Z czego ma się składać instalacja przełączeniowa (wymagania techniczne w postaci: średnica zaworów, ilość zaworów, dodatkowe oprzyrządowanie) – gdzie ma być zlokalizowana, oraz czy na czas jej montażu szpital będzie niezależnie oraz w bezpieczny sposób zasilany z alternatywnego źródła tlenu medycznego.

J. w.

Pytanie nr 12

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie urządzeń/części instalacji etc. ,które są własnością Zamawiającego a które własnością aktualnego Dostawcy.

J. w.
Pytanie nr 13
Czy w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji znajdują się obiekty, które mogą utrudnić prace montażowe (linie wysokiego napięcia, estakady, drzewa itp.)?
Nie dotyczy.

Pytanie nr 14

Czy w promieniu 3 m od instalacji sa zlokalizowane obiekty, gdzie może wystąpić ryzyko penetracji gazu z instalacji (studzienki kanalizacyjne, zagłębienie terenu, czerpnie, otwory okienne itp.) ?

Nie dotyczy.

Pytanie nr 15

Czy instalacja , do której będzie podawany gaz jest zbudowana z materiałów nieodpornych na niską temp. do – 40oC?

Instalacja wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 16

Czy w promieniu 5m od instalacji oraz na stanowisku rozładunkowym cysterny nawierzchnia jest wykonana z materiałów bitumicznych (asfalt)?

Nawierzchnia asfaltowa.

Pytanie nr 17

Czy w promieniu 15 m od instalacji znajdują się zbiorniki z subst łatwopalnymi lub są składowane materiały łatwopalne ( oleje, smary, drewno itp.) ?

Nie są składowane.

Dotyczy dostaw azotu ciekłego

Pytanie nr 18

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada własne zbiorniki do przechowywania ciekłego azotu , podanie ilości i pojemności dewarów , które mają być napełniane.

Ciekły azot oraz pozostałe gazy dostarczane są w butlach.

Dotyczy podziału przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 18

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie do odrębnego pakietu butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym na tlen medyczny o pojemności  5l .

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pytanie nr 19

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji

| 15 | Napełnianie butli Zamawiającego - butle medyczne | 109 sztuk |
| --- | --- | --- |
| 16 | Napełnianie butli Zamawiającego - butle nie medyczne | 15 sztuk |

Lub możliwość dopuszczenia dostawy sprężonych  gazów  medycznych w butlach Wykonawcy.

Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

Pakiet skonstruowany jak w przedmiotowej SIWZ może ograniczać liczbę oferentów spełniających wymogi SIWZ, co może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego pakietu.

Taka praktyka nie leży w interesie publicznym a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA