Łódź, dnia  9 grudnia  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni leku cytostatycznego– nr sprawy 59/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

- Pakiet 2 poz.16 i 17. Proszę o dopuszczenie przyrządów do podawania cytostatyków  w kolorze pomarańczowym zapewniające widzialność zawartości drenu zamiast wymienionych wersji czarnych. Przyrządy pomarańczowe zapewniają taki sam poziom ochrony przed światłem jak przyrządy czarne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  przyrządy do podawania cytostatyków  w kolorze pomarańczowym.

- Pakiet 2 poz. 22. Proszę o dopuszczenie filtra wstawionego w zestaw do przygotowania cytostatyku Cytoset Mix. Rozwiązanie to pozwala zapewnić właściwy sposób podania już na etapie przygotowywania leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  filtr wstawiony w zestaw do przygotowania cytostatyku.

- Pakiet 2 poz. 22. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodziło o DEHP (dietyloheksylophtalany) zamiast wpisanego DEMP.

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o DEHP.