Łódź, dnia  9 grudnia  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni leku cytostatycznego– nr sprawy 59/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 3” od Wykonawców.

Pakiet 1

Poz. 1 - Czy można zaoferować fartuch wzmacniany o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej na poziomie 203,3 cmH2O? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2 - Czy można zaoferować rękawice o grubości dłoni  0,08mm /pragniemy zaznaczyć, że wymieniony parametr jest wyższy od wymaganego?. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2 – Czy można zaoferować rękawice pakowane po 100 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak

Poz. 6 - Czy można zaoferować serwetę o gramaturze 73 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 191 cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho 95 kPa , na mokro 108 kPa? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz.8 - Czy można zaoferować kompresy gazowe jałowe A'3 sztuki w opakowaniu zbiorczym 500 sztuk lub A'2 sztuki w opakowaniu zbiorczym 25 sztuk /dyspenser/?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania dot. treści umowy

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 3 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisem rozdziału 3 pkt 7 SIWZ.

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §5 ust. 1  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź:  Tak

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 7 ust. 1a i 1c słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 7 ust. 1d  kara za odstąpienie umowy naliczona była od wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie