Łódź, dnia  9 grudnia  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni leku cytostatycznego– nr sprawy 59/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” od Wykonawców.

Pakiet nr 1.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych jałowych fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych wykonanych z włókniny polipropylenowej pięciowarstwowej typu SMMMS zgodnych z EN 13795 1-3. o gramaturze 40g/m2 .Fartuch posiada dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38g/2. Rękaw prosty zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary M, L, XL, XXL. Odporność na przenikanie cieczy > 822,0 cm H2O. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w formie kaptura

okrywającego szyję i ramiona rozmiar uniwersalny z włókniny  wiskozowej o gramaturze 25g/m2.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej posiadającej minimalny stopień filtracji 98% i spełniającej wymagania normy PN – EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II w rozmiarze 175mm x 100mm i odstąpi od wymogu gramatury na poszczególne warstwy maski. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie

tej  pozycji do odrębnego pakietu i utworzenia z niej nowego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze 45g/m2 z bluzą z dwoma kieszeniami

na dole bluzy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu para przepuszczalności i odporności na przenikanie cieczy.  W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie

tej  pozycji do odrębnego pakietu i utworzenia z niej nowego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha niejałowego z

włókniny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu

fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na

siebie na plecach. Włóknina polipropylenowa o gramaturze  28 g/m2

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pozycja 9. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwie

wykonanych z białej grubej włókniny z dodatkową  antypoślizgową foliową aplikacją w

kolorze niebieskim. o gramaturze 38g/m2 na gumkę.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.